## Specifikacija ukupna
Konarevo, 01.03.2024. godine
C E N O V N I K
RAZVODNIH ORMANA KBIP65, KL, KLP i KU
| OPIS OPREME | Šifra | Kom. | Cena bez rabata DIN
1 | Razvodni orman IP65, 500 х 300 х 210 mm, RAL 7035 | KB1/3IP65 | 1 | 6059
2 | Razvodni orman IP65, 650 х 300 х 210 mm, RAL 7035 | KB1/4IP65 | 1 | 6597
3 | Razvodni orman IP65, 500 х 425 х 210 mm, RAL 7035 | KB1.5/3IP65 | 1 | 6651
4 | Razvodni orman IP65, 650 х 425 х 210 mm, RAL 7035 | KB1.5/4IP65 | 1 | 7192
5 | Razvodni orman IP65, 500 х 550 х 210 mm, RAL 7035 | KB2/3IP65 | 1 | 8783
6 | Razvodni orman IP65, 650 х 550 х 210 mm, RAL 7035 | KB2/4IP65 | 1 | 9344
7 | Razvodni orman IP65, 800 х 300 х 210 mm, RAL 7035 | KB1/5IP65 | 1 | 8416
8 | Razvodni orman IP65, 950 х 300 х 210 mm, RAL 7035 | KB1/6IP65 | 1 | 8933
9 | Razvodni orman IP65, 800 х 425 х 210 mm, RAL 7035 | KB1.5/5IP65 | 1 | 9547
10 | Razvodni orman IP65, 950 х 425 х 210 mm, RAL 7035 | KB1.5/6IP65 | 1 | 9976
11 | Razvodni orman IP65, 800 х 550 х 210 mm, RAL 7035 | KB2/5IP65 | 1 | 11311
12 | Razvodni orman IP65, 950 х 550 х 210 mm, RAL 7035 | KB2/6IP65 | 1 | 12138
13 | Razvodni orman IP65, 800 x 800 x 210 mm, RAL 7035 | KB3/5IP65 | 1 | 13784
14 | Razvodni orman IP65, 950 x 800 x 210 mm, RAL 7035 | KB3/6IP65 | 1 | 14994
15 | Razvodni orman IP65, 300 x 300 x 150 mm, RAL 7035 | KB303015IP65 | 1 | 4667
16 | Razvodni orman IP65, 300 x 300 x 210 mm, RAL 7035 | KB303021IP65 | 1 | 5070
17 | Razvodni orman IP65, 400 x 400 x 210 mm, RAL 7035 | KB404021IP65 | 1 | 5834
18 | Razvodni orman IP65, 600 x 400 x 210 mm, RAL 7035 | KB604021IP65 | 1 | 7383
19 | Razvodni orman IP65, 1250 х 300 х 300 mm, RAL 7035 | KB1/8IP65 | 1 | 13461
20 | Razvodni orman IP65, 1400 х 300 х 300 mm, RAL 7035 | KB1/9IP65 | 1 | 15779
21 | Razvodni orman IP65, 1250 х 425 х 300 mm, RAL 7035 | KB1.5/8IP65 | 1 | 17938
22 | Razvodni orman IP65, 1400 х 425 х 300 mm, RAL 7035 | KB1.5/9IP65 | 1 | 18389
23 | Razvodni orman IP65, 1250 х 550 х 300 mm, RAL 7035 | KB2/8IP65 | 1 | 18829
24 | Razvodni orman IP65, 1400 х 550 х 300 mm, RAL 7035 | KB2/9IP65 | 1 | 19309
25 | Razvodni orman IP65, 1250 х 800 х 300 mm, RAL 7035 | KB3/8IP65 | 1 | 20792
26 | Razvodni orman IP65, 1400 х 800 х 300 mm, RAL 7035 | KB3/9IP65 | 1 | 23261
27 | Razvodni orman IP65, 1850 х 300 х 300 mm, RAL 7035 | KB1/12IP65 | 1 | 26892
28 | Razvodni orman IP65,, 1850 х 425 х 300 mm, RAL 7035 | KB1.5/12IP65 | 1 | 30078
29 | Razvodni orman IP65, 1850 х 550 х 300 mm, RAL 7035 | KB2/12IP65 | 1 | 32078
30 | Razvodni orman IP65, 1850 х 800 х 300 mm, RAL 7035 | KB3/12IP65 | 1 | 38852
31 | Razvodni orman IP65, 1850 х 300 х 400 mm, RAL 7035 | KB1/12/40IP65 | 1 | 31370
32 | Razvodni orman IP65, 1850 х 425 х 400 mm, RAL 7035 | KB1.5/12/40IP65 | 1 | 35193
33 | Razvodni orman IP65,, 1850 х 550 х 400 mm, RAL 7035 | KB2/12/40IP65 | 1 | 36802
34 | Razvodni orman IP65, 1850 х 800 х 400 mm, RAL 7035 | KB3/12/40IP65 | 1 | 42093
35 | Razvodni orman IP65, 1850 х 1050 х 300 mm (dvokrilni), RAL 7035 | KB4/12IP65 | 1 | 49828
36 | Razvodni orman IP65, 1850 х 1050 х 400 mm (dvokrilni), RAL 7035 | KB4/12/40IP65 | 1 | 55564
37 | Uložak brave BMKB sa tasterom | UWB-PRESS | 1 | 1462
38 | Uložak brave BMKB sa standardnim T ključem | UWB-DB | 1 | 1462
39 | Uložak brave BMKB sa standardnim narezanim ključem | UWB-TK333 | 1 | 1462
40 | Uložak brave BMKB sa standardnim narezanim ključem | UWB-TK3524 | 1 | 1462
41 | Brave BMKB12 sa mehanizmom za bravljenje u 3 tačke i tasterom za otvaranje | BMKB | 1 | 6234
42 | Razvodni orman IP65, 500 х 300 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1/3IP65P | 1 | 9558
43 | Razvodni orman IP65, 650 х 300 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1/4IP65P | 1 | 10397
44 | Razvodni orman IP65, 800 х 300 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1/5IP65P | 1 | 12833
45 | Razvodni orman IP65, 950 х 300 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1/6IP65P | 1 | 13673
46 | Razvodni orman IP65, 1250 х 300 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1/8IP65P | 1 | 19234
47 | Razvodni orman IP65, 1400 х 300 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1/9IP65P | 1 | 21899
48 | Razvodni orman IP65, 500 х 425 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1.5/3IP65P | 1 | 10659
49 | Razvodni orman IP65, 650 х 425 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1.5/4IP65P | 1 | 11722
50 | Razvodni orman IP65, 800 х 425 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1.5/5IP65P | 1 | 14987
51 | Razvodni orman IP65, 950 х 425 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1.5/6IP65P | 1 | 15979
52 | Razvodni orman IP65, 1250 х 425 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1.5/8IP65P | 1 | 25573
53 | Razvodni orman IP65, 1400 х 425 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1.5/9IP65P | 1 | 26626
54 | Razvodni orman IP65, 500 х 550 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB2/3IP65P | 1 | 13604
55 | Razvodni orman IP65, 650 х 550 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB2/4IP65P | 1 | 14945
56 | Razvodni orman IP65, 800 х 550 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB2/5IP65P | 1 | 18149
57 | Razvodni orman IP65, 950 х 550 х 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB2/6IP65P | 1 | 19814
58 | Razvodni orman IP65, 1250 х 550 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB2/8IP65P | 1 | 28178
59 | Razvodni orman IP65, 1400 х 550 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB2/9IP65P | 1 | 29496
60 | Razvodni orman IP65, 800 x 800 x 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB3/5IP65P | 1 | 22071
61 | Razvodni orman IP65, 950 x 800 x 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB3/6IP65P | 1 | 24454
62 | Razvodni orman IP65, 1250 х 800 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB3/8IP65P | 1 | 32600
63 | Razvodni orman IP65, 1400 х 800 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB3/9IP65P | 1 | 36243
64 | Razvodni orman IP55, 1850 х 300 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1/12IP65P | 1 | 35008
65 | Razvodni orman IP55, 1850 х 425 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7036 | KB1.5/12IP65P | 1 | 41461
66 | Razvodni orman IP55, 1850 х 550 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB2/12IP65P | 1 | 44247
67 | Razvodni orman IP55, 1850 х 800 х 300 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB3/12IP65P | 1 | 57555
68 | Razvodni orman IP55, 1850 х 1050 х 300 mm (dvokrilni), sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB4/12IP65P | 1 | 74164
69 | Razvodni orman IP55, 1850 х 300 х 400 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1/12/40IP65P | 1 | 40202
70 | Razvodni orman IP55, 1850 х 425 х 400 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB1.5/12/40IP65P | 1 | 47580
71 | Razvodni orman IP55, 1850 х 550 х 400 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB2/12/40IP65P | 1 | 50044
72 | Razvodni orman IP55, 1850 х 800 х 400 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB3/12/40IP65P | 1 | 62447
73 | Razvodni orman IP55, 1850 х 1050 х 400 mm (dvokrilni), sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB4/12/40IP65P | 1 | 82047
74 | Razvodni orman IP65, 300 x 300 x 150 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB303015IP65P | 1 | 7906
75 | Razvodni orman IP65, 300 x 300 x 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB303021IP65P | 1 | 8308
76 | Razvodni orman IP65, 400 x 400 x 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB404021IP65P | 1 | 9645
77 | Razvodni orman IP65, 600 x 400 x 210 mm, sa staklom na vratima maksimalnih dimenzija, RAL 7035 | KB604021IP65P | 1 | 11303
78 | Bočni noseći profili segmentmog postolja 50 mm za dubinu ormana 300 mm (par sa kompletom vijačne robe) | NPSP30/5 | 1 | 1066
79 | Bočni noseći profili segmentmog postolja 50 mm za dubinu ormana 400 mm (par sa kompletom vijačne robe) | NPSP40/5 | 1 | 1244
80 | Maska segmentnog postolja 50 mm širine ormana 1 (par) | MSP1/5 | 1 | 611
81 | Maska segmentnog postolja 50 mm širine ormana 1.5 (par) | MSP1.5/5 | 1 | 742
82 | Maska segmentnog postolja 50 mm širine ormana 2 (par) | MSP2/5 | 1 | 854
83 | Maska segmentnog postolja 50 mm širine ormana 3 (par) | MSP3/5 | 1 | 1104
84 | Maska segmentnog postolja 50 mm širine ormana 4 (par) | MSP4/5 | 1 | 1328
85 | Bočni noseći profili segmentmog postolja 100 mm za dubinu ormana 300 mm (par sa kompletom vijačne robe) | NPSP30/10 | 1 | 1402
86 | Bočni noseći profili segmentmog postolja 100 mm za dubinu ormana 400 mm (par sa kompletom vijačne robe) | NPSP40/10 | 1 | 1643
87 | Maska segmentnog postolja 100 mm širine ormana 1 (par) | MSP1/10 | 1 | 816
88 | Maska segmentnog postolja 100 mm širine ormana 1.5 (par) | MSP1.5/10 | 1 | 1011
89 | Maska segmentnog postolja 100 mm širine ormana 2 (par) | MSP2/10 | 1 | 1223
90 | Maska segmentnog postolja 100 mm širine ormana 3 (par) | MSP3/10 | 1 | 1594
91 | Maska segmentnog postolja 100 mm širine ormana 4 (par) | MSP4/10 | 1 | 1997
92 | Bočni noseći profili segmentmog postolja visine 100 mm sa otvorom 80x250 mm (međuveza dva ormana) za dubinu ormana 300 mm (par sa kompletom vijačne robe) | NPSPO30 | 1 | 1514
93 | Bočni noseći profili segmentmog postolja visine 100 mm sa otvorom 80x250 mm (međuveza dva ormana) za dubinu ormana 400 mm (par sa kompletom vijačne robe) | NPSPO40 | 1 | 1767
94 | Šina klizača montira se na noseći profil postolja za dubinu ormana 300 mm (par) | SK30 | 1 | 341
95 | Šina klizača montira se na noseći profil postolja za dubinu ormana 400 mm (par) | SK40 | 1 | 423
96 | Noseći klizač koristi se za fiksiranje kanalica za međuvezu ormana i C profila (par) | KLZ | 1 | 314
97 | C profil za fiksiranje kablova za širinu ormana 1 | C-PR1 | 1 | 271
98 | C profil za fiksiranje kablova za širinu ormana 1.5 | C-PR1.5 | 1 | 341
99 | C profil za fiksiranje kablova za širinu ormana 2 | C-PR2 | 1 | 440
100 | C profil za fiksiranje kablova za širinu ormana 3 | C-PR3 | 1 | 569
101 | C profil za fiksiranje kablova za širinu ormana 4 | C-PR4 | 1 | 717
102 | Lučne obujmice za prečnik kabla 10 mm od pocinkovanog lima | LO10 | 1 | Cena po upitu
103 | Lučne obujmice za prečnik kabla 16 mm od pocinkovanog lima | LO16 | 1 | Cena po upitu
104 | Lučne obujmice za prečnik kabla 22 mm od pocinkovanog lima | LO22 | 1 | Cena po upitu
105 | Lučne obujmice za prečnik kabla 28 mm od pocinkovanog lima | LO28 | 1 | Cena po upitu
106 | Lučne obujmice za prečnik kabla 34 mm od pocinkovanog lima | LO34 | 1 | Cena po upitu
107 | Lučne obujmice za prečnik kabla 40 mm od pocinkovanog lima | LO40 | 1 | Cena po upitu
108 | Lučne obujmice za prečnik kabla 50 mm od pocinkovanog lima | LO50 | 1 | Cena po upitu
109 | Lučne obujmice za prečnik kabla 64 mm od pocinkovanog lima | LO64 | 1 | Cena po upitu
110 | Lučne obujmice za prečnik kabla 10 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4301 / AISI 304 | LO10-304 | 1 | Cena po upitu
111 | Lučne obujmice za prečnik kabla 16 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4301 / AISI 304 | LO16-304 | 1 | Cena po upitu
112 | Lučne obujmice za prečnik kabla 22 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4301 / AISI 304 | LO22-304 | 1 | Cena po upitu
113 | Lučne obujmice za prečnik kabla 28 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4301 / AISI 304 | LO28-304 | 1 | Cena po upitu
114 | Lučne obujmice za prečnik kabla 34 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4301 / AISI 304 | LO34-304 | 1 | Cena po upitu
115 | Lučne obujmice za prečnik kabla 40 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4301 / AISI 304 | LO40-304 | 1 | Cena po upitu
116 | Lučne obujmice za prečnik kabla 50 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4301 / AISI 304 | LO50-304 | 1 | Cena po upitu
117 | Lučne obujmice za prečnik kabla 64 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4301 / AISI 304 | LO64-304 | 1 | Cena po upitu
118 | Lučne obujmice za prečnik kabla 10 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4401 / AISI 316 | LO10-316 | 1 | Cena po upitu
119 | Lučne obujmice za prečnik kabla 16 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4401 / AISI 316 | LO16-316 | 1 | Cena po upitu
120 | Lučne obujmice za prečnik kabla 22 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4401 / AISI 316 | LO22-316 | 1 | Cena po upitu
121 | Lučne obujmice za prečnik kabla 28 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4401 / AISI 316 | LO28-316 | 1 | Cena po upitu
122 | Lučne obujmice za prečnik kabla 34 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4401 / AISI 316 | LO34-316 | 1 | Cena po upitu
123 | Lučne obujmice za prečnik kabla 40 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4401 / AISI 316 | LO40-316 | 1 | Cena po upitu
124 | Lučne obujmice za prečnik kabla 50 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4401 / AISI 316 | LO50-316 | 1 | Cena po upitu
125 | Lučne obujmice za prečnik kabla 64 mm od nerđajućeg čelika EN 1.4401 / AISI 316 | LO64-316 | 1 | Cena po upitu
126 | Komplet za uzemljenje vrata | ZUV | 1 | 156
127 | Bravica, standardna za nazidne ormane, plastična crna rozetna, sa zapiračem i univerzalnim crnim plastičnim "T" ključem EK-T | EB-1 | 1 | 448
128 | Univerzalni crni plastični "T" ključ EK-T | EK-T | 1 | 75
129 | Brava, za nazidne ormane, crni plastični leptir, sa zapiračem | EB-L | 1 | 448
130 | Brava, sa ključem za ormane EPS-a | EB-BS | 1 | 1644
131 | Bravica, za nazidne KB ormane (L=22 mm), plastična crna rozetna, cilindar, sa zapiračem i univerzalnim narezanim ključem EK333 | EB-T333 | 1 | 1393
132 | Brava, za nazidne ormane, crni plastični kanal za šrafciger, sa zapiračem | EB-O | 1 | 448
133 | Korektor bočica RAL 9005 | KR9005 | 1 | 240
134 | Korektor bočica RAL 9016 | KR9016 | 1 | 240
135 | Korektor bočica RAL 7035 | KR7035 | 1 | 240
136 | Ušice za montažu na zid IP65 (Komplet za jedan orman 4 kom) | UMZ | 1 | 486
137 | Pun poklopac za pravougaone naznačene otvore, RAL 7035 | OK-KB | 1 | 483
138 | Poklopac za pravougaone naznačene otvore sa vertikalnim žaluzinama, RAL 7035 | OK-KB VZAL | 1 | 630
139 | Poklopac za pravougaone naznačene otvore sa horizontalnim žaluzinama, RAL 7035 | OK-KB HZAL | 1 | 630
140 | Uvodnica PG7 za maksimalni prečnik provodnika 6,5 mm | PG7 | 1 | Cena po upitu
141 | Uvodnica PG9 za maksimalni prečnik provodnika 8 mm | PG9 | 1 | Cena po upitu
142 | Uvodnica PG11 za maksimalni prečnik provodnika 9,5 mm | PG11 | 1 | Cena po upitu
143 | Uvodnica PG13.5 za maksimalni prečnik provodnika 11,5 mm | PG13.5 | 1 | Cena po upitu
144 | Uvodnica PG16 za maksimalni prečnik provodnika 13,5 mm | PG16 | 1 | Cena po upitu
145 | Uvodnica PG21 za maksimalni prečnik provodnika 17,5 mm | PG21 | 1 | Cena po upitu
146 | Uvodnica PG29 za maksimalni prečnik provodnika 24,5 mm | PG29 | 1 | Cena po upitu
147 | Uvodnica PG36 za maksimalni prečnik provodnika 31,5 mm | PG36 | 1 | Cena po upitu
148 | Uvodnica PG42 za maksimalni prečnik provodnika 37,5 mm | PG42 | 1 | Cena po upitu
149 | Uvodnica PG48 za maksimalni prečnik provodnika 43 mm | PG48 | 1 | Cena po upitu
150 | Uvodnica PG63 za maksimalni prečnik provodnika 51 mm | PG63 | 1 | Cena po upitu
151 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija bez otvora za širinu ormana 1 i dubinu 300 mm | PKMD1-30KB | 1 | 554
152 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija bez otvora za širinu ormana 1 i dubinu 400 mm | PKMD1-40KB | 1 | 766
153 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija bez otvora za širinu ormana 1.5 i dubinu 300 mm | PKMD1.5-30KB | 1 | 746
154 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija bez otvora za širinu ormana 1.5 i dubinu 400 mm | PKMD1.5-40KB | 1 | 1043
155 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija bez otvora za širinu ormana 2 i dubinu 300 mm | PKMD2-30KB | 1 | 969
156 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija bez otvora za širinu ormana 2 i dubinu 400 mm | PKMD2-40KB | 1 | 1336
157 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija bez otvora za širinu ormana 3 i dubinu 300 mm | PKMD3-30KB | 1 | 1362
158 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija bez otvora za širinu ormana 3 i dubinu 400 mm | PKMD3-40KB | 1 | 1900
159 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija bez otvora za širinu ormana 4 i dubinu 300 mm | PKMD4-30KB | 1 | 1758
160 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija bez otvora za širinu ormana 4 i dubinu 400 mm | PKMD4-40KB | 1 | 2431
161 | Uvodnica kablova sa membranom od sunđeraste gume za ormane KMW i ormane tipa KB dubine 300 i 400 mm | UK-W | 1 | 1115
162 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-W za širinu ormana 1 i dubinu 300 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1-30UK-W | 1 | 589
163 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-W za širinu ormana 1 i dubinu 400 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1-40UK-W | 1 | 835
164 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-W za širinu ormana 1.5 i dubinu 300 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1.5-30UK-W | 1 | 783
165 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-W za širinu ormana 1.5 i dubinu 400 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1.5-40UK-W | 1 | 1177
166 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-W za širinu ormana 2 i dubinu 300 mm (Otvor za dve uvodnice) | PKMD2-30UK-W | 1 | 1089
167 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-W za širinu ormana 2 i dubinu 400 mm (Otvor za dve uvodnice) | PKMD2-40UK-W | 1 | 1524
168 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-W za širinu ormana 3 i dubinu 300 mm (Otvor za tri uvodnice) | PKMD3-30UK-W | 1 | 1491
169 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-W za širinu ormana 3 i dubinu 400 mm (Otvor za tri uvodnice) | PKMD3-40UK-W | 1 | 2029
170 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-W za širinu ormana 4 i dubinu 300 mm (Otvor za četiri uvodnice) | PKMD4-30UK-W | 1 | 1949
171 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-W za širinu ormana 4 i dubinu 400 mm (Otvor za četiri uvodnice) | PKMD4-40UK-W | 1 | 2632
172 | Uvodnica kablova sa membranom od sundjeraste gume za ormane tipa KB | UK-KB | 1 | 845
173 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-KB za širinu ormana 1 i dubinu 300 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1-30UK-KB | 1 | 583
174 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-KB za širinu ormana 1 i dubinu 400 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1-40UK-KB | 1 | 828
175 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-KB za širinu ormana 1.5 i dubinu 300 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1.5-30UK-KB | 1 | 778
176 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-KB za širinu ormana 1.5 i dubinu 400 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1.5-40UK-KB | 1 | 1167
177 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-KB za širinu ormana 2 i dubinu 300 mm (Otvor za dve uvodnice) | PKMD2-30UK-KB | 1 | 1081
178 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-KB za širinu ormana 2 i dubinu 400 mm (Otvor za dve uvodnice) | PKMD2-40UK-KB | 1 | 1515
179 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-KB za širinu ormana 3 i dubinu 300 mm (Otvor za tri uvodnice) | PKMD3-30UK-KB | 1 | 1480
180 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-KB za širinu ormana 3 i dubinu 400 mm (Otvor za tri uvodnice) | PKMD3-40UK-KB | 1 | 2013
181 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-KB za širinu ormana 4 i dubinu 300 mm (Otvor za četiri uvodnice) | PKMD4-30UK-KB | 1 | 1933
182 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa UK-KB za širinu ormana 4 i dubinu 400 mm (Otvor za četiri uvodnice) | PKMD4-40UK-KB | 1 | 2610
183 | Uvodnica kablova TZ 101 IP55 | 2CPX010450R9999 | 1 | Cena po upitu
184 | Uvodnica kablova TZ 105 IP55 | 2CPX010457R9999 | 1 | Cena po upitu
185 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa TZ za širinu ormana 1 i dubinu 300 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1-30TZ | 1 | 594
186 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa TZ za širinu ormana 1 i dubinu 400 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1-40TZ | 1 | 841
187 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa TZ za širinu ormana 1.5 i dubinu 300 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1.5-30TZ | 1 | 787
188 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa TZ za širinu ormana 1.5 i dubinu 400 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1.5-40TZ | 1 | 1187
189 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa TZ za širinu ormana 2 i dubinu 300 mm (Otvor za dve uvodnice) | PKMD2-30TZ | 1 | 1097
190 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa TZ za širinu ormana 2 i dubinu 400 mm (Otvor za dve uvodnice) | PKMD2-40TZ | 1 | 1536
191 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa TZ za širinu ormana 3 i dubinu 300 mm (Otvor za tri uvodnice) | PKMD3-30TZ | 1 | 1502
192 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa TZ za širinu ormana 3 i dubinu 400 mm (Otvor za tri uvodnice) | PKMD3-40TZ | 1 | 2047
193 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa TZ za širinu ormana 4 i dubinu 300 mm (Otvor za četiri uvodnice) | PKMD4-30TZ | 1 | 1962
194 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa TZ za širinu ormana 4 i dubinu 400 mm (Otvor za četiri uvodnice) | PKMD4-40TZ | 1 | 2654
195 | LMC 14 univerzalna uvodna ploča za 14 provodnika IP54, sa četiri odgovarajuća tipla | LMC 14 | 1 | Cena po upitu
196 | LMC 25 univerzalna uvodna ploča za 25 provodnika IP54, sa četiri odgovarajuća tipla | LMC 25 | 1 | Cena po upitu
197 | LMC 51 univerzalna uvodna ploča za 51 provodnik IP54, sa četiri odgovarajuća tipla | LMC 51 | 1 | Cena po upitu
198 | MC 3/7 univerzalna uvodna ploča IP66/IP67, sa četiri odgovarajuća tipla | MC 3/7 | 1 | Cena po upitu
199 | MC 25/27 univerzalna uvodna ploča IP 66/67, sa četiri odgovarajuća tipla | MC 25/27 | 1 | Cena po upitu
200 | MC 35/37 univerzalna uvodna ploča IP 66/67, sa četiri odgovarajuća tipla | MC 35/37 | 1 | Cena po upitu
201 | MB 5/11 univerzalna uvodna ploča IP66/67 RAL7035, | MB 5/11 | 1 | Cena po upitu
202 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa LMC,MC,MB za širinu ormana 1 i dubinu 300 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1-30LMC.MC | 1 | 597
203 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa LMC,MC,MB za širinu ormana 1 i dubinu 400 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1-40LMC.MC | 1 | 849
204 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa LMC,MC,MB za širinu ormana 1.5 i dubinu 300 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1.5-30LMC.MC | 1 | 794
205 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa LMC,MC,MB za širinu ormana 1.5 i dubinu 400 mm (Otvor za jednu uvodnicu) | PKMD1.5-40LMC.MC | 1 | 1196
206 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa LMC,MC,MB za širinu ormana 2 i dubinu 300 mm (Otvor za dve uvodnice) | PKMD2-30LMC.MC | 1 | 1106
207 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa LMC,MC,MB za širinu ormana 2 i dubinu 400 mm (Otvor za dve uvodnice) | PKMD2-40LMC.MC | 1 | 1545
208 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa LMC,MC,MB za širinu ormana 3 i dubinu 300 mm (Otvor za tri uvodnice) | PKMD3-30LMC.MC | 1 | 1516
209 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa LMC,MC,MB za širinu ormana 3 i dubinu 400 mm (Otvor za tri uvodnice) | PKMD3-40LMC.MC | 1 | 2063
210 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa LMC,MC,MB za širinu ormana 4 i dubinu 300 mm (Otvor za četiri uvodnice) | PKMD4-30LMC.MC | 1 | 1979
211 | Poklopci krova maksimalnih dimenzija sa otvorom za uvodnice tipa LMC,MC,MB za širinu ormana 4 i dubinu 400 mm (Otvor za četiri uvodnice) | PKMD4-40LMC.MC | 1 | 2677
212 | Nosači LED svetiljki u ormanu širine 1,5 | ZN1.5 | 1 | 311
213 | Nosači LED svetiljki u ormanu širine 2 | ZN2 | 1 | 395
214 | Nosači LED svetiljki u ormanu širine 3 | ZN3 | 1 | 513
215 | Nosači LED svetiljki u ormanu širine 4 | ZN4 | 1 | 627
216 | LED svetiljka 4W dužine 313 mm | LED300 | 1 | Cena po upitu
217 | LED svetiljka 8W dužine 573 mm | LED600 | 1 | Cena po upitu
218 | Univerzalni nosač mikroprekidača (Uključuje se kod otvaranja vrata ormana) | UNMPR | 1 | 712
219 | Mikroprekidač za vrata ormana sa jednim mirnim i jednim radnim kontaktom | LS-11 | 1 | Cena po upitu
220 | Mikroprekidač za vrata ormana sa jednim preklapajućim kontaktom (duga poluga, sa točkićem) | LS15GW2-B | 1 | Cena po upitu
221 | Prečke za vrata ormana širine 2 (koristi se za montažu kanalica DIN šine i ostale opreme na vrata) | PZVKB2 | 1 | 448
222 | Prečke za vrata ormana širine 3 (koristi se za montažu kanalica DIN šine i ostale opreme na vrata) | PZVKB3 | 1 | 588
223 | Montažna ploča za orman tipa KB 1/3 | MP1/3 | 1 | 1025
224 | Montažna ploča za orman tipa KB 1/4 | MP1/4 | 1 | 1328
225 | Montažna ploča za orman tipa KB 1/5 | MP1/5 | 1 | 1496
226 | Montažna ploča za orman tipa KB 1/6 | MP1/6 | 1 | 1665
227 | Montažna ploča za orman tipa KB 1/8 | MP1/8 | 1 | 2171
228 | Montažna ploča za orman tipa KB 1/9 | MP1/9 | 1 | 2420
229 | Montažna ploča za orman tipa KB 1.5/3 | MP1.5/3 | 1 | 1791
230 | Montažna ploča za orman tipa KB 1.5/4 | MP1.5/4 | 1 | 2129
231 | Montažna ploča za orman tipa KB 1.5/5 | MP1.5/5 | 1 | 2507
232 | Montažna ploča za orman tipa KB 1.5/6 | MP1.5/6 | 1 | 2891
233 | Montažna ploča za orman tipa KB 1.5/8 | MP1.5/8 | 1 | 3826
234 | Montažna ploča za orman tipa KB 1.5/9 | MP1.5/9 | 1 | 4052
235 | Montažna ploča za orman tipa KB 2/3 | MP2/3 | 1 | 1776
236 | Montažna ploča za orman tipa KB 2/4 | MP2/4 | 1 | 2296
237 | Montažna ploča za orman tipa KB 2/5 | MP2/5 | 1 | 2970
238 | Montažna ploča za orman tipa KB 2/6 | MP2/6 | 1 | 3513
239 | Montažna ploča za orman tipa KB 2/8 | MP2/8 | 1 | 4584
240 | Montažna ploča za orman tipa KB 2/9 | MP2/9 | 1 | 5112
241 | Montažna ploča za orman tipa KB 3/5 | MP3/5 | 1 | 4378
242 | Montažna ploča za orman tipa KB 3/6 | MP3/6 | 1 | 5106
243 | Montažna ploča za orman tipa KB 3/8 | MP3/8 | 1 | 6699
244 | Montažna ploča za orman tipa KB 3/9 | MP3/9 | 1 | 7474
245 | Montažna ploča za orman tipa KB 1/12 ( 36 ) | MP1/12 | 1 | 4920
246 | Montažna ploča za orman tipa KB 1.5/12 ( 36 ) | MP1.5/12 | 1 | 5833
247 | Montažna ploča za orman tipa KB 2/12 ( 36 ) | MP2/12 | 1 | 7560
248 | Montažna ploča za orman tipa KB 3/12 ( 36 ) | MP3/12 | 1 | 10516
249 | Montažna ploča za orman tipa KB 4/12 ( 36 ) | MP4/12 | 1 | 13608
250 | Montazna ploca za orman tipa KB 300x300x150 (210) | MP3030 | 1 | 901
251 | Montažna ploča za orman tipa KB 400x400x210 | MP4040 | 1 | 1086
252 | Montažna ploča za orman tipa KB 600x400x210 | MP6040 | 1 | 1408
253 | Podizači kanalica i DIN šina visine 50 mm | PKD50 | 1 | 149
254 | Podizači kanalica i DIN šina visine 90 mm | PKD90 | 1 | 167
255 | Podizači kanalica i DIN šina visine 130 mm | PKD130 | 1 | 197
256 | Podizači kanalica i DIN šina visine 52,5 mm, nakošene pod uglom 20 stepeni | PKDU50 | 1 | 201
257 | Podizači kanalica i DIN šina visine 92,5 mm, nakošene pod uglom 20 stepeni | PKDU90 | 1 | 225
258 | Podizači kanalica i DIN šina visine 132,5 mm, nakošene pod uglom 20 stepeni | PKDU130 | 1 | 256
259 | Nosač maske zaštite od dodira(pleksigas) visine 20 mm | 560750/101 | 1 | Cena po upitu
260 | Nosač maske zaštite od dodira(pleksigas) visine 30 mm | 560700/451 | 1 | Cena po upitu
261 | Nosač maske zaštite od dodira(pleksigas) visine 45 mm | 560710/102 | 1 | Cena po upitu
262 | Nosač maske zaštite od dodira(pleksigas) visine 70 mm | 560720/103 | 1 | Cena po upitu
263 | Nosač maske zaštite od dodira (pleksigas) visine 120 mm | 560730/104 | 1 | Cena po upitu
264 | Zavrtanj za nosače - ukrasni | 560850/341 | 1 | Cena po upitu
265 | Horizontalni noseći profil za montažu modulne opreme širina ormana 1 | HNP1 | 1 | 198
266 | Horizontalni noseći profil za montažu modulne opreme širina ormana 1.5 | HNP1.5 | 1 | 245
267 | Horizontalni noseći profil za montažu modulne opreme širina ormana 2 | HNP2 | 1 | 272
268 | Horizontalni noseći profil za montažu modulne opreme širina ormana 3 | HNP3 | 1 | 397
269 | Horizontalni noseći profil za montažu modulne opreme širina ormana 4 | HNP4 | 1 | 481
270 | Nosač DM profila (montira se na horizontalni noseći profil) za dubinu ormana 210 mm | NDM21 | 1 | 538
271 | Nosač DM profila (montira se na horizontalni noseći profil) za dubinu ormana 300 mm | NDM30 | 1 | 1042
272 | Nosač DM profila (montira se na horizontalni noseći profil) za dubinu ormana 400 mm | NDM40 | 1 | 1387
273 | Nosač DM profila za podelu ormana, koristi se kod podele ormana, dubina ormana 210 mm (Gornji) | NDMG21 | 1 | 197
274 | Nosač DM profila za podelu ormana, koristi se kod podele ormana, dubina ormana 300 mm (Gornji) | NDMG30 | 1 | 254
275 | Nosač DM profila za podelu ormana, koristi se kod podele ormana, dubina ormana 400 mm (Gornji) | NDMG40 | 1 | 321
276 | Srednji nosač DM profila (kada se orman deli po visini), za dubinu ormana 300 mm | NDMS30 | 1 | 240
277 | Srednji nosač DM profila (kada se orman deli po visini), za dubinu ormana 400 mm | NDMS40 | 1 | 302
278 | Nosač DM profila za podelu ormana, koristi se kod podele ormana, dubina ormana 210 mm (Donji) | NDMD21 | 1 | 191
279 | Nosač DM profila za podelu ormana, koristi se kod podele ormana, dubina ormana 300 mm (Donji) | NDMD30 | 1 | 253
280 | Nosač DM profila za podelu ormana, koristi se kod podele ormana, dubina ormana 400 mm (Donji) | NDMD40 | 1 | 341
281 | Vertikalni nosači DIN šina (1 komplet 2 kom.) za ormane tipa KB X/3 | DM3 | 1 | 575
282 | Vertikalni nosači DIN šina (1 komplet 2 kom.) za ormane tipa KB X/4 | DM4 | 1 | 687
283 | Vertikalni nosači DIN šina (1 komplet 2 kom.) za ormane tipa KB X/5 | DM5 | 1 | 798
284 | Vertikalni nosači DIN šina (1 komplet 2 kom.) za ormane tipa KB X/6 | DM6 | 1 | 975
285 | Vertikalni nosači DIN šina (1 komplet 2 kom.) za ormane tipa KB X/8 | DM8 | 1 | 1224
286 | Vertikalni nosači DIN šina (1 komplet 2 kom.) za ormane tipa KB X/9 | DM9 | 1 | 1414
287 | Vertikalni nosači DIN šina (1 komplet 2 kom.) za ormane tipa KB X/12 | DM12 | 1 | 2304
288 | Horizontalna podeona prečka za podelu ormana po visini za širinu ormana 1 | HPP-1 | 1 | 191
289 | Horizontalna podeona prečka za podelu ormana po visini za širinu ormana 1.5 | HPP-1.5 | 1 | 234
290 | Horizontalna podeona prečka za podelu ormana po visini za širinu ormana 2 | HPP-2 | 1 | 340
291 | Horizontalna podeona prečka za podelu ormana po visini za širinu ormana 3 | HPP-3 | 1 | 450
292 | Horizontalna podeona prečka za podelu ormana po visini za širinu ormana 4 | HPP-4 | 1 | 513
293 | Horizontalni profil montažnog rama za ormane 1/12 (13) (14) W | HMR1 | 1 | 834
294 | Horizontalni profil montažnog rama za ormane 1,5/12 (13) (14) W | HMR1.5 | 1 | 951
295 | Horizontalni profil montažnog rama za ormane 2/12 (13) (14) W | HMR2 | 1 | 1067
296 | Horizontalni profil montažnog rama za ormane 3/12 (13) (14) W | HMR3 | 1 | 1300
297 | Horizontalni profil montažnog rama za ormane 4/12 (13) (14) W | HMR4 | 1 | 1533
298 | Vertikalni profil montažnog rama za ormane visine 12 | PV12 | 1 | 2876
299 | Vertikalni profil skraćen za 40 mm, koristi se kao srednji za podelu ormana visine 12 | PV12SP | 1 | 2876
300 | Spojnica za spajanje profila PV i HMR (Komplet sadrži: 2 spojnice, 2 romb navrtke M8 i 2 inbus zavrtnja) | SHR | 1 | 840
301 | Nosači DR omogućavaju podešavanje dubine montažnog rama za težu opremu, za ormane dubine 300 mm | DR30 | 1 | 1452
302 | Nosači DR omogućavaju podešavanje dubine montažnog rama za težu opremu, za ormane dubine 400 mm | DR40 | 1 | 1794
303 | Uređaj za montažu opreme ispod DM profila (komplet sadrži: nosač - 2 kom. sa vijcima) Podešavanje dubine od 23,5 do 73,5 mm | RV | 1 | 357
304 | Uređaj za montažu opreme ispod montažnog rama (kompet iz dva komada) ,podešavanje dubine od 59 do134 mm | RVD | 1 | 651
305 | Univerzalna prečka montira se na RV nosače( za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..), za širinu ormana 1 | RV-P1 | 1 | 270
306 | Univerzalna prečka montira se na RV nosače( za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..), za širinu ormana 1.5 | RV-P1.5 | 1 | 296
307 | Univerzalna prečka montira se na RV nosače( za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..), za širinu ormana 2 | RV-P2 | 1 | 315
308 | Univerzalna prečka montira se na RV nosače( za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..), za širinu ormana 3 | RV-P3 | 1 | 373
309 | Prečka za montažu ispod montažnog rama 1/12 (13) (14) W | SP1 | 1 | 402
310 | Prečka za montažu ispod montažnog rama 1,5/12 (13) (14) W | SP1.5 | 1 | 503
311 | Prečka za montažu ispod montažnog rama 2/12 (13) (14) W | SP2 | 1 | 604
312 | Prečka za montažu ispod montažnog rama 3/12 (13) (14) W | SP3 | 1 | 772
313 | Prečka za montažu ispod montažnog rama 4/12 (13) (14) W | SP4 | 1 | 939
314 | Prečka za montažu opreme na montažni ram 1/12 (13) (14) W | PR1 | 1 | 423
315 | Prečka za montažu opreme na montažni ram 1,5/12 (13) (14) W | PR1.5 | 1 | 462
316 | Prečka za montažu opreme na montažni ram 2/12 (13) (14) W | PR2 | 1 | 500
317 | Prečka za montažu opreme na montažni ram 3/12 (13) (14) W | PR3 | 1 | 669
318 | Prečka za montažu opreme na montažni ram 4/12 (13) (14) W | PR4 | 1 | 840
319 | Univerzalna montažna ploča visine 100 mm, montira se na RV regulatore dubine ( za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..) za širinu ormana 1 | UMP1/10 | 1 | 357
320 | Univerzalna montažna ploča visine 150 mm, montira se na RV regulatore dubine (za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..) za širinu ormana 1 | UMP1/15 | 1 | 482
321 | Univerzalna montažna ploča visine 100 mm, montira se na RV regulatore dubine (za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..) za širinu ormana 1.5 | UMP1.5/10 | 1 | 522
322 | Univerzalna montažna ploča visine 150 mm, montira se na RV regulatore dubine (za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..) za širinu ormana 1.5 | UMP1.5/15 | 1 | 643
323 | Univerzalna montažna ploča visine 100 mm, montira se na RV regulatore dubine (za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..) za širinu ormana 2 | UMP2/10 | 1 | 664
324 | Univerzalna montažna ploča visine 150 mm, montira se na RV regulatore dubine (za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..) za širinu ormana 2 | UMP2/15 | 1 | 814
325 | Univerzalna montažna ploča visine 100 mm, montira se na RV regulatore dubine (za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..) za širinu ormana 3 | UMP3/10 | 1 | 927
326 | Univerzalna montažna ploča visine 150 mm, montira se na RV regulatore dubine (za montažu nemodularne opreme brojila, kontaktori, transformatori..) za širinu ormana 3 | UMP3/15 | 1 | 1145
327 | Ploča za montažu NSX100 i NSX250 prekidača za širinu ormana 1 (1 prekidač) | P1 NSX100-250 | 1 | 943
328 | Ploča za montažu NSX100 i NSX250 prekidača za širinu ormana 1.5 (3 prekidača) | P1.5 NSX100-250 | 1 | 1113
329 | Ploča za montažu NSX100 i NSX250 prekidača za širinu ormana 2 (4 prekidača) | P2 NSX100-250 | 1 | 1257
330 | Ploča za montažu NSX100 i NSX250 prekidača za širinu ormana 3 (6 prekidača) | P3 NSX100-250 | 1 | 1616
331 | Ploča za montažu NSX400 i NSX630 prekidača za širinu ormana 1 (1 prekidača) | P1 NSX400-630 | 1 | 1018
332 | Ploča za montažu NSX400 i NSX630 prekidača za širinu ormana 1.5 (1 prekidač) | P1.5 NSX400-630 | 1 | 1291
333 | Ploča za montažu NSX400 i NSX630 prekidača za širinu ormana 2 (2 prekidača) | P2 NSX400-630 | 1 | 1323
334 | Ploča za montažu NSX400 i NSX630 prekidača za širinu ormana 3 (4 prekidača) | P3 NSX400-630 | 1 | 1628
335 | Ploča za montažu XT1-XT3 prekidača za širinu ormana 1 (XT1 2, XT3 1 prekidač) | P1 XT1-XT3 | 1 | 816
336 | Ploča za montažu XT1-XT3 prekidača za širinu ormana 1.5 (XT1 3, XT3 2 prekidača) | P1.5 XT1-XT3 | 1 | 1039
337 | Ploča za montažu XT1-XT3 prekidača za širinu ormana 2 (XT1 5, XT3 4 prekidača) | P2 XT1-XT3 | 1 | 1333
338 | Ploča za montažu XT1-XT3 prekidača za širinu ormana 3 (XT1 8, XT3 6 prekidača) | P3 XT1-XT3 | 1 | 1704
339 | Ploča za montažu XT2-XT4 prekidača za širinu ormana 1 (XT2 2 ,XT4 1 prekidač) | P1 XT2-XT4 | 1 | 818
340 | Ploča za montažu XT2-XT4 prekidača za širinu ormana 1.5 (XT2 3 ,XT4 3 prekidača) | P1.5 XT2-XT4 | 1 | 1090
341 | Ploča za montažu XT2-XT4 prekidača za širinu ormana 2 (XT2 4 ,XT4 4 prekidača) | P2 XT2-XT4 | 1 | 1333
342 | Ploča za montažu XT2-XT4 prekidača za širinu ormana 3 ( XT2 7 ,XT4 6 prekidača) | P3 XT2-XT4 | 1 | 1704
343 | Ploča za montažu XT5 prekidača za širinu ormana 1 (1 prekidač) | P1 XT5 | 1 | 742
344 | Ploča za montažu XT5 prekidača za širinu ormana 1.5 (2 prekidača) | P1.5 XT5 | 1 | 1142
345 | Ploča za montažu XT5 prekidača za širinu ormana 2 (3prekidača) | P2 XT5 | 1 | 1323
346 | Ploča za montažu XT5 prekidača za širinu ormana 3 ( 4 prekidača) | P3 XT5 | 1 | 1628
347 | Ploča za montažu XT6 prekidača za širinu ormana 1.5 (1 prekidač) | P1.5 XT6 | 1 | 1242
348 | Ploča za montažu XT6 prekidača za širinu ormana 2 (2prekidača) | P2 XT6 | 1 | 1468
349 | Ploča za montažu XT6 prekidača za širinu ormana 3 ( 3 prekidača) | P3 XT6 | 1 | 2054
350 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa topljivim osiguračima veličine NV000(100A) i NV00(160A) prekidača za širinu ormana 1 (2 tropolna rastavljača tipa NV000 ili 1 tipa NV00) | P1-NV00-0 | 1 | 833
351 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa topljivim osiguračima veličine NV000(100A) i NV00(160A) prekidača za širinu ormana 1.5 (3 tropolna rastavljača tipa NV000 ili 3 tipa NV00) | P1.5-NV00-0 | 1 | 950
352 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa topljivim osiguračima veličine NV000(100A) i NV00(160A) prekidača za širinu ormana 2 (4 tropolna rastavljača tipa NV000 ili 4 tipa NV00) | P2-NV00-0 | 1 | 1240
353 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa topljivim osiguračima veličine NV000(100A) i NV00(160A) prekidača za širinu ormana 3 (7 tropolnih rastavljača tipa NV000 ili 6 tipa NV00) | P3-NV00-0 | 1 | 1637
354 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa osiguračima veličine 1(250A) za širinu ormana 1 (1 prekidač) | P1-NV1 | 1 | 959
355 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa osiguračima veličine 1(250A) za širinu ormana 1.5 (1 prekidač) | P1.5-NV1 | 1 | 1253
356 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa osiguračima veličine 1(250A) za širinu ormana 2 (2 prekidača) | P2-NV1 | 1 | 1439
357 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa osiguračima veličine 1(250A) za širinu ormana 3 ( 3 prekidača) | P3-NV1 | 1 | 1918
358 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa osiguračima veličine 2(400A) i 3(630A) za širinu ormana 1.5 (1 prekidač) | P1.5-NV2-3 | 1 | 1157
359 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa osiguračima veličine 2(400A) i 3(630A) za širinu ormana 2 (Veličina 2- 2 prekidača ,Veličina 3 -1 prekidač) | P2-NV2-3 | 1 | 1612
360 | Univerzalna ploča za montažu rastavljača sa osiguračima veličine 2(400A) i 3(630A) za širinu ormana 3 (Veličina 2- 3 prekidača ,Veličina 3 -2 prekidača) | P3-NV2-3 | 1 | 2133
361 | DIN šina duboka 35/15 mm za ormane širine 1 | DIN-1 | 1 | 271
362 | DIN šina duboka 35/15 mm za ormane širine 1.5 | DIN-1.5 | 1 | 367
363 | DIN šina duboka 35/15 mm za ormane širine 2 | DIN-2 | 1 | 454
364 | DIN šina duboka 35/15 mm za ormane širine 3 | DIN-3 | 1 | 653
365 | DIN šina duboka 35/15 mm za montažu na RV regulator dubine za ormane širine 1 | DIN-1SP | 1 | 266
366 | DIN šina duboka 35/15 mm za montažu na RV regulator dubine za ormane širine 2 | DIN-1.5SP | 1 | 362
367 | DIN šina duboka 35/15 mm za montažu na RV regulator dubine za ormane širine 2 | DIN-2SP | 1 | 448
368 | DIN šina duboka 35/15 mm za montažu na RV regulator dubine za ormane širine 3 | DIN-3SP | 1 | 648
369 | Univerzalni nosač UPS-a | NUPS | 1 | 1319
370 | Noseća ploča baterija za kompenzaciju za ormane širine 2 | NPK2 | 1 | 1227
371 | Noseća ploča baterija za kompenzaciju za ormane širine 3 | NPK3 | 1 | 1318
372 | Distributivni blok 135A (Cu) / 120A (Al), ulazi: 1x2,5-35 mm², 1x 2,5-10mm² izlaz: 4x2,5-16 mm²,2x2,5-10 mm² | DB135A | 1 | Cena po upitu
373 | Distributivni blok 200A (Cu) / 160A (Al), ulaz: 1x10-70 mm², izlaz: 6x2,5-16 mm² | DB200A | 1 | Cena po upitu
374 | Distributivni blok 280A (Cu) / 250A (Al), ulaz: 1x35-120 mm², izlazi: 4x2,5-10 mm²,5x2,5-16 mm²,2x6-25 mm² | DB250A | 1 | Cena po upitu
375 | Distributivni blok 425A (Cu) / 380A (Al), ulaz: 1x95-240 mm², izlazi: 4x2,5-35 mm²,3x6-50 mm² | DB400A | 1 | Cena po upitu
376 | Distributivni blok 125A , ulaz: 1x10-25 mm², izlazi: 5x1,5-6 mm²,1x6-16 mm² | RB-125-407 | 1 | Cena po upitu
377 | Distributivni blok 125A , ulaz: 1x10-25 mm², izlazi: 7x1,5-6mm²,3x6-16 mm² | RB-125-411 | 1 | Cena po upitu
378 | Distributivni blok 125A , ulaz: 1x10-25 mm², izlazi: 11x1,5-6mm²,3x6-16 mm² | RB-125-415 | 1 | Cena po upitu
379 | Nosač trofaznih izolatora SI014950 za šine od 12х5 mm do 30х10 mm (do 630А), isporučuje se u paru (levi i desni) | NTI | 1 | 853
380 | Trofazni izolator za šine od 12х5 mm do 30х10 mm (250-630А) | SI014950 | 1 | Cena po upitu
381 | Izolator ISO TP 20M6 | 548420 | 1 | Cena po upitu
382 | Izolator ISO TP 25M5 | 548700 | 1 | Cena po upitu
383 | Izolator ISO TP 25M6 | 548430 | 1 | Cena po upitu
384 | Izolator ISO TP 30M6 | 548440 | 1 | Cena po upitu
385 | Izolator ISO TP 30M8 | 548450 | 1 | Cena po upitu
386 | Izolator ISO TP 30M10 | 548451 | 1 | Cena po upitu
387 | Izolator ISO TP 35M6L | 548470 | 1 | Cena po upitu
388 | Izolator ISO TP 35M8 | 548480 | 1 | Cena po upitu
389 | Izolator ISO TP 35M10 | 548490 | 1 | Cena po upitu
390 | Izolator ISO TP 40M6 | 548500 | 1 | Cena po upitu
391 | Izolator ISO TP 40M8 | 548510 | 1 | Cena po upitu
392 | Izolator ISO TP 45M6 | 548530 | 1 | Cena po upitu
393 | Izolator ISO TP 45M8 | 548540 | 1 | Cena po upitu
394 | Izolator ISO TP 45M8L | 548550 | 1 | Cena po upitu
395 | Izolator ISO TP 45M10 | 548560 | 1 | Cena po upitu
396 | Izolator ISO TP 50M6 | 548570 | 1 | Cena po upitu
397 | Izolator ISO TP 50M8 | 548580 | 1 | Cena po upitu
398 | Izolator ISO TP 50M10 | 548590 | 1 | Cena po upitu
399 | Izolator ISO TP 60M8 | 548600 | 1 | Cena po upitu
400 | Izolator ISO TP 60M10 | 548610 | 1 | Cena po upitu
401 | Insulator ISO TP 70M10 | 548609 | 1 | Cena po upitu
402 | Insulator ISO TP 75M10 | 548629 | 1 | Cena po upitu
403 | PEN šina dužine 1000 mm za provodnike preseka do 16 mm² | PEN1000 | 1 | Cena po upitu
404 | Nosač PEN šine za montažu na standardnu DIN-šinu | PD35 | 1 | Cena po upitu
405 | Klema za priključak provodnika na DIN šinu od 16 do 35 mm² | KPN35 | 1 | Cena po upitu
406 | Nosač kablova za montažu na ram ormana sa otvorom za kablove 30x30 mm | NK3030 | 1 | 65
407 | Nosač kablova za montažu na ram ormana sa otvorom za kablove 50x50 mm | NK5050 | 1 | 70
408 | Zaštitna maska 150х250 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1/X, plastična | PP 11 | 1 | 823
409 | Zastitna maska 300х250 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1/X, plastična | PP 12 | 1 | 1032
410 | Zastitna maska 450х250 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1/X, plastična | PP 13 | 1 | 1263
411 | Zastitna maska 600х250 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1/X, plastična | PP 14 | 1 | 1513
412 | Zastitna maska 150х375 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1.5/X, plastična | PP 1.51 | 1 | 988
413 | Zaštitna maska 300х375 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1.5/X, plastična | PP 1.52 | 1 | 1315
414 | Zaštitna maska 450х375 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1.5/X, plastična | PP 1.53 | 1 | 1693
415 | Zastitna maska 600х375 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1.5/X, plastična | PP 1.54 | 1 | 2030
416 | Zastitna maska 150х500 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 2/X, plastična | PP 21 | 1 | 1152
417 | Zastitna maska 300х500 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 2/X, plastična | PP 22 | 1 | 1598
418 | Zastitna maska 450х500 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 2/X, plastična | PP 23 | 1 | 2123
419 | Zastitna maska 600х500 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 2/X, plastična | PP 24 | 1 | 2549
420 | Zastitna maska 150х750 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 3/X, plastična | PP 31 | 1 | 1430
421 | Zastitna maska 300х750 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 3/X, plastična | PP 32 | 1 | 2122
422 | Zastitna maska 450х750 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 3/X, plastična | PP 33 | 1 | 2908
423 | Zastitna maska 600х750 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 3/X, plastična | PP 34 | 1 | 3347
424 | Zastitna maska 150x1000 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 4/X, plastična | PP 41 | 1 | 1697
425 | Zastitna maska 300x1000 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 4/X, plastična | PP 42 | 1 | 2510
426 | Zastitna maska 450x1000 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 4/X, plastična | PP 43 | 1 | 3440
427 | Zastitna maska 600x1000 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 4/X, plastična | PP 44 | 1 | 3783
428 | Zastitna maska sa otvorom za modularnu opremu 150х250 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1/X, plastična | PP 11/O | 1 | 971
429 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 300х250 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1/X, plastična | PP 12/O | 1 | 1238
430 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 450х250 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1/X, plastična | PP 13/O | 1 | 1526
431 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 600х250 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1/X, plastična | PP 14/O | 1 | 1830
432 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 150х375 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1.5/X, plastična | PP 1.51/O | 1 | 1165
433 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 300х375 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1.5/X, plastična | PP 1.52/O | 1 | 1575
434 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 450х375 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1.5/X, plastična | PP 1.53/O | 1 | 2068
435 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 600х375 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 1.5/X, plastična | PP 1.54/O | 1 | 2481
436 | Zastitna maska sa otvorom za modularnu opremu 150х500 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 2/X, plastična | PP 21/O | 1 | 1361
437 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 300х500 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 2/X, plastična | PP 22/O | 1 | 1912
438 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 450х500 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 2/X, plastična | PP 23/O | 1 | 2609
439 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 600х500 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 2/X, plastična | PP 24/O | 1 | 3131
440 | Zastitna maska sa otvorom za modularnu opremu 150х750 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 3/X, plastična | PP 31/O | 1 | 1697
441 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 300х750 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 3/X, plastična | PP 32/O | 1 | 2609
442 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 450х750 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 3/X, plastična | PP 33/O | 1 | 3523
443 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 600х750 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 3/X, plastična | PP 34/O | 1 | 4051
444 | Zastitna maska sa otvorom za modularnu opremu 150x1000 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 4/X, plastična | PP 41/O | 1 | 1962
445 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 300x1000 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 4/X, plastična | PP 42/O | 1 | 3012
446 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 450x1000 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 4/X, plastična | PP 43/O | 1 | 4128
447 | Zastitna maska sa otvorima za modularnu opremu 600x1000 mm za ormane tipa КВ,KU,KL,KLP 4/X, plastična | PP 44/O | 1 | 4540
448 | Horizontalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane širine 1 | HZP1 | 1 | 296
449 | Horizontalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane širine 1.5 | HZP1.5 | 1 | 337
450 | Horizontalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane širine 2 | HZP2 | 1 | 377
451 | Horizontalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane širine 3 | HZP3 | 1 | 459
452 | Horizontalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane širine 4 | HZP4 | 1 | 540
453 | Vertikalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane visine 3 | VZP3 | 1 | 375
454 | Vertikalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane visine 4 | VZP4 | 1 | 424
455 | Vertikalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane visine 5 | VZP5 | 1 | 472
456 | Vertikalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane visine 6 | VZP6 | 1 | 521
457 | Vertikalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane visine 8 | VZP8 | 1 | 672
458 | Vertikalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane visine 9 | VZP9 | 1 | 721
459 | Vertikalni profil zaštite od dodira (2kom) za ormane visine 12 | VZP12 | 1 | 895
460 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na tri strane i nagibom ka leđima ormana za ormane KB IP66 dubine 210 mm širine 1 | K1L3 | 1 | 3090
461 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na tri strane i nagibom ka leđima ormana za ormane KB IP66 dubine 210 mm širine 1.5 | K1.5L3 | 1 | 3650
462 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na tri strane i nagibom ka leđima ormana za ormane KB IP66 dubine 210 mm širine 2 | K2L3 | 1 | 4143
463 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na tri strane sa nagibom ka vratima za ormane KB IP66 dubine 300 mm širine 1, dodati IP66 | K1V3 | 1 | 4109
464 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na tri strane sa nagibom ka vratima za ormane KB IP66 dubine 300 mm širine 1.5, dodati IP66 | K1.5V3 | 1 | 4873
465 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na tri strane sa nagibom ka vratima za ormane KB IP66 dubine 300 mm širine 2, dodati IP66 | K2V3 | 1 | 4788
466 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na tri strane sa nagibom ka vratima za ormane KB IP66 dubine 300 mm širine 3, dodati IP66 | K3V3 | 1 | 5966
467 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na tri strane sa nagibom ka vratima za ormane KB IP66 dubine 300 mm širine 4, dodati IP66 | K4V3 | 1 | 6734
468 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na četiri strane sa nagibom ka leđima za ormane KB IP66 dubine 400 mm širine 1, dodati IP66 | K1P4 | 1 | 4720
469 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na četiri strane sa nagibom ka leđima za ormane KB IP66 dubine 400 mm širine 1.5, dodati IP66 | K1.5P4 | 1 | 5479
470 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na četiri strane sa nagibom ka leđima za ormane KB IP66 dubine 400 mm širine 2, dodati IP66 | K2P4 | 1 | 6304
471 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na četiri strane sa nagibom ka leđima za ormane KB IP66 dubine 400 mm širine 3, dodati IP66 | K3P4 | 1 | 7882
472 | Krov razvodnog ormana sa prepustom na četiri strane sa nagibom ka leđima za ormane KB IP66 dubine 400 mm širine 4, dodati IP66 | K4P4 | 1 | 9606
473 | M nosač za montažu KB ormana širine 1 na stub | MNOS1 | 1 | 2418
474 | M nosač za montažu KB ormana širine 1.5 na stub | MNOS1.5 | 1 | 2743
475 | M nosač za montažu KB ormana širine 2 na stub | MNOS2 | 1 | 3072
476 | Razvodni orman, IP31, 526 x 308 x 120 mm, vrata 545 х 350 mm, RAL 9016 | KU1/3 | 1 | 3950
477 | Razvodni orman, IP31, 676 x 308 x 120 mm, vrata 695 х 350 mm, RAL 9016 | KU1/4 | 1 | 4572
478 | Razvodni orman, IP31, 826 x 308 x 120 mm, vrata 845 х 350 mm, RAL 9016 | KU1/5 | 1 | 5538
479 | Razvodni orman, IP31, 526 x 433 x 120 mm, vrata 545 х 475 mm, RAL 9016 | KU1.5/3 | 1 | 5238
480 | Razvodni orman, IP31, 676 x 433 x 120 mm, vrata 695 х 475 mm, RAL 9016 | KU1.5/4 | 1 | 6018
481 | Razvodni orman, IP31, 826 x 433 x 120 mm, vrata 845 х 475 mm, RAL 9016 | KU1.5/5 | 1 | 7112
482 | Razvodni orman, IP31, 526 x 558 x 120 mm, vrata 545 х 600 mm, RAL 9016 | KU2/3 | 1 | 6097
483 | Razvodni orman, IP31, 676 x 558 x 120 mm, vrata 695 х 600 mm, RAL 9016 | KU2/4 | 1 | 6981
484 | Razvodni orman, IP31, 826 x 558 x 120 mm, vrata 845 х 600 mm, RAL 9016 | KU2/5 | 1 | 8160
485 | Razvodni orman, IP31, 976 x 308 x 120 mm, vrata 995 х 350 mm, RAL 9016 | KU1/6 | 1 | 6235
486 | Razvodni orman, IP31, 976 x 433 x 120 mm, vrata 995 х 475 mm, RAL 9016 | KU1.5/6 | 1 | 7923
487 | Razvodni orman, IP31, 976 x 558 x 120 mm, vrata 995 х 600 mm, RAL 9016 | KU2/6 | 1 | 9048
488 | Razvodni orman, IP31, 826 x 808 x 120 mm, vrata 845 х 850 mm, RAL 9016 | KU3/5 | 1 | 10019
489 | Razvodni orman, IP31, 976 x 808 x 120 mm, vrata 995 х 850 mm, RAL 9016 | KU3/6 | 1 | 11070
490 | Razvodni orman, IP31, 826 x 1058 x 120 mm, vrata 845 х 1100 mm, RAL 9016 | KU4/5 | 1 | 12119
491 | Razvodni orman, IP31, 976 x 1058 x 120 mm, vrata 995 х 1100 mm, RAL 9016 | KU4/6 | 1 | 13170
492 | Razvodni orman, IP43, 500 х 300 x 140 mm, RAL 9016 | KLP1/3 | 1 | 4093
493 | Razvodni orman, IP43, 650 х 300 x 140 mm, RAL 9016 | KLP1/4 | 1 | 4687
494 | Razvodni orman, IP43, 800 х 300 x 140 mm, RAL 9016 | KLP1/5 | 1 | 5605
495 | Razvodni orman, IP43, 500 х 425 x 140 mm, RAL 9016 | KLP1.5/3 | 1 | 5525
496 | Razvodni orman, IP43, 650 х 425 x 140 mm, RAL 9016 | KLP1.5/4 | 1 | 6266
497 | Razvodni orman, IP43, 800 х 425 x 140 mm, RAL 9016 | KLP1.5/5 | 1 | 7305
498 | Razvodni orman, IP43, 500 х 550 x 140 mm, RAL 9016 | KLP2/3 | 1 | 6480
499 | Razvodni orman, IP43, 650 х 550 x 140 mm, RAL 9016 | KLP2/4 | 1 | 7319
500 | Razvodni orman, IP43, 800 х 550 x 140 mm, RAL 9016 | KLP2/5 | 1 | 8438
501 | Razvodni orman, IP43, 950 х 300 x 140 mm, RAL 9016 | KLP1/6 | 1 | 6268
502 | Razvodni orman, IP43, 1250 х 300 x 140 mm, RAL 9016 | KLP1/8 | 1 | 7571
503 | Razvodni orman, IP43, 950 х 425 x 140 mm, RAL 9016 | KLP1.5/6 | 1 | 8075
504 | Razvodni orman, IP43, 1250 х 425 x 140 mm, RAL 9016 | KLP1.5/8 | 1 | 9590
505 | Razvodni orman, IP43, 950 х 550 x 140 mm, RAL 9016 | KLP2/6 | 1 | 9283
506 | Razvodni orman, IP43, 1250 х 550 x 140 mm, RAL 9016 | KLP2/8 | 1 | 10936
507 | Uvodnica kablova za ormane tipa KLP | UK-KL | 1 | 382
508 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 1/3, 468 x 241 mm | MP-ULP1/3 | 1 | 1024
509 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 1/4, 618 x 241 mm | MP-ULP1/4 | 1 | 1328
510 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 1/5, 768 x 241 mm | MP-ULP1/5 | 1 | 1496
511 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 1/6, 918 x 241 mm | MP-ULP1/6 | 1 | 1665
512 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 1/8, 1218 x 241 mm | MP-ULP1/8 | 1 | 2171
513 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 1.5/3, 468 x 366 mm | MP-ULP1.5/3 | 1 | 1475
514 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 1.5/4, 618 x 366 mm | MP-ULP1.5/4 | 1 | 1909
515 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 1.5/5, 768 x 366 mm | MP-ULP1.5/5 | 1 | 2380
516 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 1.5/6, 918 x 366 mm | MP-ULP1.5/6 | 1 | 2773
517 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 1.5/8, 1218 x 366 mm | MP-ULP1.5/8 | 1 | 3618
518 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 2/3, 468 x 491 mm | MP-ULP2/3 | 1 | 1776
519 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 2/4, 618 x 491 mm | MP-ULP2/4 | 1 | 2296
520 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 2/5, 768 x 491 mm | MP-ULP2/5 | 1 | 2970
521 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 2/6, 918 x 491 mm | MP-ULP2/6 | 1 | 3512
522 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 2/8, 1218 x 491 mm | MP-ULP2/8 | 1 | 4584
523 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 3/5, 768 x 741 mm | MP-ULP3/5 | 1 | 4378
524 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 3/6, 918 x 741 mm | MP-ULP3/6 | 1 | 5106
525 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 3/8, 1218 x 741 mm | MP-ULP3/8 | 1 | 6699
526 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 4/5, 768 x 991 mm | MP-ULP4/5 | 1 | 5788
527 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 4/6, 918 x 991 mm | MP-ULP4/6 | 1 | 6699
528 | Montažna ploča za ormane tipa KU i KLP 4/8, 1218 x 991 mm | MP-ULP4/8 | 1 | 8292
529 | Razvodni orman, IP43, 500 х 300 x 200 mm, RAL 9016 | KL1/3 | 1 | 4294
530 | Razvodni orman, IP43, 650 х 300 x 200 mm, RAL 9016 | KL1/4 | 1 | 4916
531 | Razvodni orman, IP43, 800 х 300 x 200 mm, RAL 9016 | KL1/5 | 1 | 5882
532 | Razvodni orman, IP43, 500 х 425 x 200 mm, RAL 9016 | KL1.5/3 | 1 | 5788
533 | Razvodni orman, IP43, 650 х 425 x 200 mm, RAL 9016 | KL1.5/4 | 1 | 6566
534 | Razvodni orman, IP43, 800 х 425 x 200 mm, RAL 9016 | KL1.5/5 | 1 | 7662
535 | Razvodni orman, IP43, 500 х 550 x 200 mm, RAL 9016 | KL2/3 | 1 | 6783
536 | Razvodni orman, IP43, 650 х 550 x 200 mm, RAL 9016 | KL2/4 | 1 | 7667
537 | Razvodni orman, IP43, 800 х 550 x 200 mm, RAL 9016 | KL2/5 | 1 | 8847
538 | Razvodni orman, IP43, 950 х 300 x 200 mm, RAL 9016 | KL1/6 | 1 | 6579
539 | Razvodni orman, IP43, 1250 х 550 x 200 mm, RAL 9016 | KL1/8 | 1 | 7971
540 | Razvodni orman, IP43, 950 х 425 x 200 mm, RAL 9016 | KL1.5/6 | 1 | 8473
541 | Razvodni orman, IP43, 1250 х 425 x 200 mm, RAL 9016 | KL1.5/8 | 1 | 10096
542 | Razvodni orman, IP43, 950 х 550 x 200 mm, RAL 9016 | KL2/6 | 1 | 9735
543 | Razvodni orman, IP43, 1250 х 550 x 200 mm, RAL 9016 | KL2/8 | 1 | 11512
544 | Razvodni orman, IP43, 800 х 800 x 200 mm, RAL 9016 | KL3/5 | 1 | 11051
545 | Razvodni orman, IP43, 950 х 800 x 200 mm, RAL 9016 | KL3/6 | 1 | 12100
546 | Razvodni orman, IP43, 1250 х 800 x 200 mm, RAL 9016 | KL3/8 | 1 | 13901
547 | Razvodni orman, IP43, 800 х 1050 x 200 mm, RAL 9016 | KL4/5 | 1 | 13255
548 | Razvodni orman, IP43, 950 х 1050 x 200 mm, RAL 9016 | KL4/6 | 1 | 14467
549 | Razvodni orman, IP43, 1250 х 1050 x 200 mm, RAL 9016 | KL4/8 | 1 | 16292
550 | Montažna ploča za ormane tipa KL 1/3, 466 x 248 mm | MPO1/3 | 1 | 1024
551 | Montažna ploča za ormane tipa KL 1/4, 616 x 248 mm | MPO1/4 | 1 | 1328
552 | Montažna ploča za ormane tipa KL 1/5, 766 x 248 mm | MPO1/5 | 1 | 1496
553 | Montažna ploča za ormane tipa KL 1/6, 916 x 248 mm | MPO1/6 | 1 | 1665
554 | Montažna ploča za ormane tipa KL 1/8, 1216 x 248 mm | MPO1/8 | 1 | 2171
555 | Montažna ploča za ormane tipa KL 1.5/3, 466 x 373 mm | MPO1.5/3 | 1 | 1475
556 | Montažna ploča za ormane tipa KL 1.5/4, 616 x 373 mm | MPO1.5/4 | 1 | 1909
557 | Montažna ploča za ormane tipa KL 1.5/5, 766 x 373 mm | MPO1.5/5 | 1 | 2380
558 | Montažna ploča za ormane tipa KL 1.5/6, 916 x 373 mm | MPO1.5/6 | 1 | 2773
559 | Montažna ploča za ormane tipa KL 1.5/8, 1216 x 373 mm | MPO1.5/8 | 1 | 3618
560 | Montažna ploča za ormane tipa KL 2/3, 466 x 498 mm | MPO2/3 | 1 | 1776
561 | Montažna ploča za ormane tipa KL 2/4, 616 x 498 mm | MPO2/4 | 1 | 2296
562 | Montažna ploča za ormane tipa KL 2/5, 766 x 498 mm | MPO2/5 | 1 | 2970
563 | Montažna ploča za ormane tipa KL 2/6, 916 x 498 mm | MPO2/6 | 1 | 3512
564 | Montažna ploča za ormane tipa KL 2/8, 1216 x 498 mm | MPO2/8 | 1 | 4584
565 | Montažna ploča za ormane tipa KL 3/5, 766 x 748 mm | MPO3/5 | 1 | 4378
566 | Montažna ploča za ormane tipa KL 3/6, 916 x 748 mm | MPO3/6 | 1 | 5106
567 | Montažna ploča za ormane tipa KL 3/8, 1216 x 748 mm | MPO3/8 | 1 | 6699
568 | Montažna ploča za ormane tipa KL 4/5, 766 x 998 mm | MPO4/5 | 1 | 5788
569 | Montažna ploča za ormane tipa KL 4/6, 916 x 998 mm | MPO4/6 | 1 | 6699
570 | Montažna ploča za ormane tipa KL 4/8, 1216 x 998 mm | MPO4/8 | 1 | 8292