## Sheet1
C E N O V N I K
RAZVODNIH KMW ORMANA
| R. br. | N A Z I V O P R E M E ( razvodni ormani: V x Š x D ) | Jed. mere | KATALOŠKA OZNAKA | Cena DINARA (bez PDV)
SLOBODNOSTOJEĆI RAZVODNI ORMANI TIP KMW
| 1 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 370 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1/12/40W | 50765
| 2 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 495 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/12/40W | 52025
| 3 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 620 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/12/40W | 53303
| 4 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 870 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/12/40W | 57243
| 5 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 1120 x 400 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/12/40W | 75046
| 6 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 495 x 600 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/12/60W | 58918
| 7 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 620 x 600 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/12/60W | 60205
| 8 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 870 x 600 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/12/60W | 64638
| 9 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 1120 x 600 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/12/60W | 84578
| 10 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 495 x 800 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/12/80W | 63927
| 11 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 620 x 800 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/12/80W | 65541
| 12 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 870 x 800 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/12/80W | 70981
| 13 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 1120 x 800 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/12/80W | 92918
| 14 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 495 x 1000 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/12/100W | 70486
| 15 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 620 x 1000 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/12/100W | 72261
| 16 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 870 x 1000 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/12/100W | 78244
| 17 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 1900 x 1120 x 1000 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/12/100W | 102374
| 18 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 370 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1/13/40W | 56848
| 19 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 495 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/13/40W | 58318
| 20 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 620 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/13/40W | 59806
| 21 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 870 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/13/40W | 64305
| 22 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 1120 x 400 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/13/40W | 84281
| 23 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 495 x 600 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/13/60W | 66094
| 24 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 620 x 600 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/13/60W | 67621
| 25 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 870 x 600 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/13/60W | 72712
| 26 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 1120 x 600 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/13/60W | 95105
| 27 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 495 x 800 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/13/80W | 72753
| 28 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 620 x 800 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/13/80W | 74356
| 29 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 870 x 800 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/13/80W | 79864
| 30 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 1120 x 800 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/13/80W | 104498
| 31 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 495 x 1000 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/13/100W | 80193
| 32 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 620 x 1000 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/13/100W | 81957
| 33 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 870 x 1000 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/13/100W | 88015
| 34 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2050 x 1120 x 1000 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/13/100W | 115112
| 35 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 370 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1/14/40W | 69016
| 36 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 495 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/14/40W | 70667
| 37 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 620 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/14/40W | 72814
| 38 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 870 x 400 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/14/40W | 78426
| 39 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 1120 x 400 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/14/40W | 102761
| 40 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 495 x 600 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/14/60W | 80442
| 41 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 620 x 600 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/14/60W | 82448
| 42 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 870 x 600 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/14/60W | 88855
| 43 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 1120 x 600 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/14/60W | 116163
| 44 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 495 x 800 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/14/80W | 85802
| 45 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 620 x 800 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/14/80W | 90667
| 46 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 870 x 800 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/14/80W | 97619
| 47 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 1120 x 800 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/14/80W | 127662
| 48 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 495 x 1000 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM1.5/14/100W | 94546
| 49 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 620 x 1000 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM2/14/100W | 99898
| 50 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 870 x 1000 sa postoljem visine 100mm | kom. | KM3/14/100W | 107545
| 51 | Slobodnostojeći razvodni orman IP55, 2200 x 1120 x 1000 ( dvokrilni ) sa postoljem visine 100mm | kom. | KM4/14/100W | 140593
NAPOMENA: - segmentno postolje visine 100mm isporučuje se namontirano na ormanu, - poklopac krova i poklopac dna posebno se poručuje.
MONTAŽNE PLOČE - MPKM
| 52 | Nosač montažne ploče i montažnog rama | kpl. | NKM | 1766
| 53 | Srednji nosač montažne ploče i montažnog rama za ormane tipa KM X/40 W | kpl. | NKMS400 | 3174
| 54 | Srednji nosač montažne ploče i montažnog rama za ormane tipa KM X/60 W | kpl. | NKMS600 | 3549
| 55 | Srednji nosač montažne ploče i montažnog rama za ormane tipa KM X/80 W | kpl. | NKMS800 | 3924
| 56 | Srednji nosač montažne ploče i montažnog rama za ormane tipa KM X/100 W | kpl. | NKMS1000 | 4298
| 57 | Montažna ploča za orman tipa KM1/12/40W | kom. | MPKM1/12W | 6748
| 58 | Montažna ploča za orman tipa KM1,5/12 (40,60,80,100) W | kom. | MPKM1.5/12W | 8767
| 59 | Montažna ploča za orman tipa KM2/12 (40,60,80,100) W | kom. | MPKM2/12W | 10785
| 60 | Montažna ploča za orman tipa KM3/12 (40,60,80,100) W | kom. | MPKM3/12W | 13477
| 61 | Montažna ploča za orman tipa KM4/12 (40,60,80,100 ) W | kom. | MPKM4/12W | 19392
| 62 | Montažna ploča za orman tipa KM1/13/4W | kom. | MPKM1/13W | 7491
| 63 | Montažna ploča za orman tipa KM1,5/13 (40,60,80,100) W | kom. | MPKM1.5/13W | 9732
| 64 | Montažna ploča za orman tipa KM2/13 (40,60,80,100) W | kom. | MPKM2/13W | 11971
| 65 | Montažna ploča za orman tipa KM3/13 (40,60,80,100) W | kom. | MPKM3/13W | 15023
| 66 | Montažna ploča za orman tipa KM4/13 (40,60,80,100 ) W | kom. | MPKM4/13W | 21525
| 67 | Montažna ploča za orman tipa KM1/14/40W | kom. | MPKM1/14W | 8975
| 68 | Montažna ploča za orman tipa KM1,5/14 (40,60,80,100) W | kom. | MPKM1.5/14W | 11660
| 69 | Montažna ploča za orman tipa KM2/14 (40,60,80,100) W | kom. | MPKM2/14W | 14343
| 70 | Montažna ploča za orman tipa KM3/14 (40,60,80,100) W | kom. | MPKM3/14W | 17926
| 71 | Montažna ploča za orman tipa KM4/14 (40,60,80,100 ) W | kom. | MPKM4/14W | 25790
| 72 | Montažna ploča za orman tipa KM širine 800/14 (40,60,80,100 ) W | kom. | MPKM22080W | 17926
| 73 | Montažna ploča za orman tipa KM širine 900/14 (40,60,80,100 ) W | kom. | MPKM22090W | 19718
| MONTAŽNI RAMOVI - MR |  |  |  |  | 0
| 74 | Montažni ram za ormane tipa KM1/12/40W | kom. | MR1-12 | 7421
| 75 | Montažni ram za ormane tipa KM1,5/12 (40,60,80,100) W | kom. | MR1.5-12 | 7653
| 76 | Montažni ram za ormane tipa KM2/12 (40,60,80,100) W | kom. | MR2-12 | 7882
| 77 | Montažni ram za ormane tipa KM3/12 (40,60,80,100) W | kom. | MR3-12 | 8353
| 78 | Montažni ram za ormane tipa KM4/12 (40,60,80,100 ) W | kom. | MR4-12 | 8820
| 79 | Montažni ram za ormane tipa KM1/13/40W | kom. | MR1-13 | 8237
| 80 | Montažni ram za ormane tipa KM1,5/13 (40,60,80,100) W | kom. | MR1.5-13 | 8495
| 81 | Montažni ram za ormane tipa KM2/13 (40,60,80,100) W | kom. | MR2-13 | 8752
| 82 | Montažni ram za ormane tipa KM3/13 (40,60,80,100) W | kom. | MR3-13 | 9269
| 83 | Montažni ram za ormane tipa KM4/13 (40,60,80,100 ) W | kom. | MR4-13 | 10272
| 84 | Montažni ram za ormane tipa KM1/14/40W | kom. | MR1-14 | 9874
| 85 | Montažni ram za ormane tipa KM1,5/14 (40,60,80,100) W | kom. | MR1.5-14 | 10181
| 86 | Montažni ram za ormane tipa KM2/14 (40,60,80,100) W | kom. | MR2-14 | 10489
| 87 | Montažni ram za ormane tipa KM3/14 (40,60,80,100) W | kom. | MR3-14 | 11105
| 88 | Montažni ram za ormane tipa KM4/14 (40,60,80,100 ) W | kom. | MR4-14 | 11721
DELOVI MONTAŽNOG RAMA - PV, HMR, SHR
| 89 | Vertikalni profil montažnog rama za ormane X/12 W | kom. | PV12 | 2876
| 90 | Vertikalni profil montažnog rama za ormane X/13 W | kom. | PV13 | 3194
| 91 | Vertikalni profil montažnog rama za ormane X/14 W | kom. | PV14 | 4035
| 92 | Horizontalni profil montažnog rama za ormane 1/12 (13) (14) W | kom. | HMR1 | 834
| 93 | Horizontalni profil montažnog rama za ormane 1,5/12 (13) (14) W | kom. | HMR1.5 | 951
| 94 | Horizontalni profil montažnog rama za ormane 2/12 (13) (14) W | kom. | HMR2 | 1067
| 95 | Horizontalni profil montažnog rama za ormane 3/12 (13) (14) W | kom. | HMR3 | 1300
| 96 | Horizontalni profil montažnog rama za ormane 4/12 (13) (14) W | kom. | HMR4 | 1533
| 97 | Spojnica za spajanje profila PV i HMR (Komplet sadrži: 2 spojnice, 4 romb navrtke M8 i 4 inbus zavrtnja) | kpl. | SHR | 840
BOČNE STRANICE - BPKM
| 98 | Bočna stranica za ormane KMW visine 1900mm i dubine 400mm - par 2kom | par | BPKM19-4 | 10870
| 99 | Bočna stranica za ormane KMW visine 1900mm i dubine 600mm - par 2kom | par | BPKM19-6 | 15756
| 100 | Bočna stranica za ormane KMW visine 1900mm i dubine 800mm - par 2kom | par | BPKM19-8 | 20643
| 101 | Bočna stranica za ormane KMW visine 1900mm i dubine 1000mm - par 2kom | par | BPKM19-10 | 25530
| 102 | Bočna stranica za ormane KMW visine 2050mm i dubine 400mm - par 2kom | par | BPKM205-4 | 12066
| 103 | Bočna stranica za ormane KMW visine 2050mm i dubine 600mm - par 2kom | par | BPKM205-6 | 17491
| 104 | Bočna stranica za ormane KMW visine 2050mm i dubine 800mm - par 2kom | par | BPKM205-8 | 22913
| 105 | Bočna stranica za ormane KMW visine 2050mm i dubine 1000mm - par 2kom | par | BPKM205-10 | 28336
| 106 | Bočna stranica za ormane KMW visine 2200mm i dubine 400mm - par 2kom | par | BPKM22-4 | 14456
| 107 | Bočna stranica za ormane KMW visine 2200mm i dubine 600mm - par 2kom | par | BPKM22-6 | 20949
| 108 | Bočna stranica za ormane KMW visine 2200mm i dubine 800mm - par 2kom | par | BPKM22-8 | 27443
| 109 | Bočna stranica za ormane KMW visine 2200mm i dubine 1000mm - par 2kom | par | BPKM22-10 | 33937
UVODNICE KABLOVA, POKLOPCI, KOMPLET ZA POVEZIVANJE, NOSEĆE UŠICE
| 110 | Uvodnica kablova sa membranom od sunđeraste gume za ormane KMW | kom. | UK-W | 1115
| 111 | Zatvarač otvora krova ormana za ormane tipa KMW | kom. | OK-KM | 514
| 112 | Poklopac za ventilaciju sa vertikalnim žaluzinama | kom. | OK-KM VZAL | 751
| 113 | Poklopac za ventilaciju sa horizontalnim žaluzinama | kom. | OK-KM HZAL | 751
| 114 | Pribor za spajanje ormana (komplet 6kom) | kpl. | PSO-KM | 2434
| 115 | Ušica za nošenje ormana | kom. | NUV-12 | 508
BOČNE PREČKE - PB KM, PB KM/ZX, PB KM/S
| 116 | Bočna prečka za ormane tipa KM-W dubine 400mm | kom. | PB400KM | 657
| 117 | Bočna prečka za ormane tipa KM-W dubine 600mm | kom. | PB600KM | 759
| 118 | Bočna prečka za ormane tipa KM-W dubine 800mm | kom. | PB800KM | 894
| 119 | Bočna prečka za ormane tipa KM-W dubine 1000mm | kom. | PB1000KM | 1029
| 120 | Bočna prečka za montažu izolatora u ormane tipa KM-W dubine 400mm (ZX izolatora) | kom. | PB400KM/ZX | 939
| 121 | Bočna prečka za montažu izolatora u ormane tipa KM-W dubine 600mm (ZX izolatora) | kom. | PB600KM/ZX | 1150
| 122 | Bočna prečka za montažu izolatora u ormane tipa KM-W dubine 800mm (ZX izolatora) | kom. | PB800KM/ZX | 1363
| 123 | Bočna prečka za montažu izolatora u ormane tipa KM-W dubine 1000mm (ZX izolatora) | kom. | PB1000KM/ZX | 1575
| 124 | Bočna prečka široka za ormane tipa KM-W dubine 400mm (za montiranje E-MAX prekidača) | kom. | PB400KM/S | 984
| 125 | Bočna prečka široka za ormane tipa KM-W dubine 600mm (za montiranje E-MAX prekidača) | kom. | PB600KM/S | 1211
| 126 | Bočna prečka široka za ormane tipa KM-W dubine 800mm (za montiranje E-MAX prekidača) | kom. | PB800KM/S | 1409
| 127 | Bočna prečka široka za ormane tipa KM-W dubine 1000mm (za montiranje E-MAX prekidača) | kom. | PB1000KM/S | 1636
ZADNJE PREČKE - ZP KM, ZP KM/S, ZP KM/ZX
| 128 | Zadnja prečka za ormane tipa KM 1/12 (13) (14) W | kom. | ZP1KM | 669
| 129 | Zadnja prečka za ormane tipa KM 1,5/12 (13) (14) W | kom. | ZP1.5KM | 748
| 130 | Zadnja prečka za ormane tipa KM 2/12 (13) (14) W | kom. | ZP2KM | 809
| 131 | Zadnja prečka za ormane tipa KM 3/12 (13) (14) W | kom. | ZP3KM | 1031
| 132 | Zadnja prečka za ormane tipa MM 4/12 (13) (14) W | kom. | ZP4KM | 1318
| 133 | Zadnja prečka široka za ormane tipa KM 1/12 (13) (14) W | kom. | ZP1KM/S | 858
| 134 | Zadnja prečka široka za ormane tipa KM 1,5/12 (13) (14) W | kom. | ZP1.5KM/S | 912
| 135 | Zadnja prečka široka za ormane tipa KM 2/12 (13) (14) W | kom. | ZP2KM/S | 1013
| 136 | Zadnja prečka široka za ormane tipa KM 3/12 (13) (14) W | kom. | ZP3KM/S | 1302
| 137 | Zadnja prečka široka za ormane tipa KM 4/12 (13) (14) W | kom. | ZP4KM/S | 1538
| 138 | Zadnja prečka za ormane tipa KM za ZX izolatore 1,5-12 (13) (14) W | kom. | ZP1.5KM/ZX | 940
| 139 | Zadnja prečka za ormane tipa KM za ZX izolatore 2-12 (13) (14) W | kom. | ZP2KM/ZX | 1071
| 140 | Zadnja prečka za ormane tipa KM za ZX izolatore 3-12 (13) (14) W | kom. | ZP3KM/ZX | 1302
| 141 | Zadnja prečka za ormane tipa KM za ZX izolatore 4-12 (13) (14) W | kom. | ZP4KM/ZX | 1533
POPREČNE PREČKE - PP KM/S, PP KM
| 142 | Poprečna prečka za ormane tipa KM-W širine 2 (Montira se na dve bočne prečke, za montiranje E-MAX prekidača, daje se uz PBxxxM/S) | kom. | PP2KM/S | 1036
| 143 | Poprečna prečka za ormane tipa KM-W širine 3 (Montira se na dve bočne prečke, za montiranje E-MAX prekidača, daje se uz PBxxxM/S) | kom. | PP3KM/S | 1344
| 144 | Poprečna prečka za ormane tipa KM-W širine 4 (Montira se na dve bočne prečke, za montiranje E-MAX prekidača, daje se uz PBxxxM/S) | kom. | PP4KM/S | 1652
| 145 | Poprečna prečka za ormane tipa KM-W širine 2 (Montira se između dve bočne prečke) | kom. | PP2KM | 1481
| 146 | Poprečna prečka za ormane tipa KM-W širine 3 (Montira se između dve bočne prečke) | kom. | PP3KM | 1744
| 147 | Poprečna prečka za ormane tipa KM-W širine 4 (Montira se između dve bočne prečke) | kom. | PP4KM | 2101
VERTIKALNE PREČKE - VP KM
| 148 | Vertiklana prečka za ormane tipa KM-W visine polja 525mm | kom. | VP525KM | 770
| 149 | Vertiklana prečka za ormane tipa KM-W visine polja 825mm | kom. | VP825KM | 945
| 150 | Vertiklana prečka za ormane tipa KM-W visine polja 1125mm | kom. | VP1125KM | 1147
| 151 | Vertiklana prečka za ormane tipa KM-W visine polja 1425mm | kom. | VP1425KM | 1349
| 152 | Vertiklana prečka za ormane tipa KM-W visine polja 1725mm | kom. | VP1725KM | 1538
UREĐAJ SOW
| 153 | Uređaj za montažu opreme ispod montažnog rama (Komplet sadrži: 2 perforirana L-profila, 2 romb navrtke M8 i 2 inbus vijka) | kpl. | SOW | 1041
PREČKE ZA MONTAŽU ISPOD MONTAŽNOG RAMA - SP
| 154 | Prečka za montažu ispod montažnog rama 1/12 (13) (14) W | kom. | SP1 | 402
| 155 | Prečka za montažu ispod montažnog rama 1,5/12 (13) (14) W | kom. | SP1.5 | 503
| 156 | Prečka za montažu ispod montažnog rama 2/12 (13) (14) W | kom. | SP2 | 604
| 157 | Prečka za montažu ispod montažnog rama 3/12 (13) (14) W | kom. | SP3 | 772
| 158 | Prečka za montažu ispod montažnog rama 4/12 (13) (14) W | kom. | SP4 | 939
PREČKE ZA MONTAŽU NA MONTAŽNI RAM - PR
| 159 | Prečka za montažu opreme na montažni ram 1/12 (13) (14) W | kom. | PR1 | 423
| 160 | Prečka za montažu opreme na montažni ram 1,5/12 (13) (14) W | kom. | PR1.5 | 462
| 161 | Prečka za montažu opreme na montažni ram 2/12 (13) (14) W | kom. | PR2 | 500
| 162 | Prečka za montažu opreme na montažni ram 3/12 (13) (14) W | kom. | PR3 | 669
| 163 | Prečka za montažu opreme na montažni ram 4/12 (13) (14) W | kom. | PR4 | 840
PREČKE ZA VRATA - PZV KM
| 164 | Prečka za vrata 1 KMW | kom. | PZV1KM | 281
| 165 | Prečka za vrata 1,5 KMW | kom. | PZV1.5KM | 354
| 166 | Prečka za vrata 2 KMW | kom. | PZV2KM | 428
| 167 | Prečka za vrata 3 KMW | kom. | PZV3KM | 576
| 168 | Prečka za vrata dvokrilna 4 KMW | kom. | PZV4KM | 399
DRŽAČI KABLOVA - DK KM
| 169 | Držač kablova za orman KM 1/12 (13) (14) W | kom. | DK1KM | 702
| 170 | Držač kablova za orman KM 1,5/12 (13) (14) W | kom. | DK1.5KM | 742
| 171 | Držač kablova za orman KM 2/12 (13) (14) W | kom. | DK2KM | 782
| 172 | Držač kablova za orman KM 3/12 (13) (14) W | kom. | DK3KM | 869
| 173 | Držač kablova za orman KM 4/12 (13) (14) W | kom. | DK4KM | 1072
POKLOPCI KROVA - PK U, PK U2
| 174 | Poklopac krova ormana KM 1 dubine 400mm | kom. | PK1-400 | 1476
| 175 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 400mm | kom. | PK1.5-400 | 1777
| 176 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 400mm | kom. | PK2-400 | 2001
| 177 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 400mm | kom. | PK3-400 | 2593
| 178 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 400mm | kom. | PK4-400 | 3129
| 179 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 600mm | kom. | PK1.5-600 | 2299
| 180 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 600mm | kom. | PK2-600 | 2749
| 181 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 600mm | kom. | PK3-600 | 3590
| 182 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 600mm | kom. | PK4-600 | 4361
| 183 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 800mm | kom. | PK1.5-800 | 2880
| 184 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 800mm | kom. | PK2-800 | 3494
| 185 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 800mm | kom. | PK3-800 | 4586
| 186 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 800mm | kom. | PK4-800 | 5592
| 187 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 1000mm | kom. | PK1.5-1000 | 3489
| 188 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 1000mm | kom. | PK2-1000 | 4236
| 189 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 1000mm | kom. | PK3-1000 | 5583
| 190 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 1000mm | kom. | PK4-1000 | 6822
| 191 | Poklopac krova ormana KM 1 dubine 400mm sa otvorom za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK1U-400 | 1636
| 192 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 400mm sa otvorom za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK1.5U-400 | 1970
| 193 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 400mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK2U-400 | 2214
| 194 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 400mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK3U-400 | 2877
| 195 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 400mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK4U-400 | 3494
| 196 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 600mm sa otvorom za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK1.5U-600 | 2493
| 197 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 600mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK2U-600 | 2959
| 198 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 600mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK3U-600 | 3872
| 199 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 600mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK4U-600 | 4736
| 200 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 800mm sa otvorom za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK1.5U-800 | 3075
| 201 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 800mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK2U-800 | 3705
| 202 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 800mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK3U-800 | 4865
| 203 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 800mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK4U-800 | 5979
| 204 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 1000mm sa otvorom za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK1.5U-1000 | 3685
| 205 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 1000mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK2U-1000 | 4453
| 206 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 1000mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK3U-1000 | 5859
| 207 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 1000mm sa otvorima za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK4U-1000 | 7222
| 208 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 600mm sa 2 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK1.5U2-600 | 2596
| 209 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 600mm sa 2 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK2U2-600 | 3149
| 210 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 600mm sa 2 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK3U2-600 | 4169
| 211 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 600mm sa 2 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK4U2-600 | 5114
| 212 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 800mm sa 3 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK1.5U3-800 | 5162
| 213 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 800mm sa 2 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK2U2-800 | 3887
| 214 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 800mm sa 2 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK3U2-800 | 5162
| 215 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 800mm sa 2 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK4U2-800 | 6326
| 216 | Poklopac krova ormana KM 1,5 dubine 1000mm sa 3 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK1.5U3-1000 | 3840
| 217 | Poklopac krova ormana KM 2 dubine 1000mm sa 2 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK2U2-1000 | 4634
| 218 | Poklopac krova ormana KM 3 dubine 1000mm sa 2 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK3U2-1000 | 6157
| 219 | Poklopac krova ormana KM 4 dubine 1000mm sa 2 reda otvora za standardne uvodnice UK-W | kom. | PK4U2-1000 | 7573
POKLOPCI DNA PD - SA NALIVENOM POLIURETANSKOM ZAPTIVKOM
| 220 | Poklopac dna ormana KM 1 za dubine ormana 400mm | kom. | PD1-200 | 773
| 221 | Poklopac dna ormana KM 1,5 za dubine ormana 400mm | kom. | PD1.5-200 | 966
| 222 | Poklopac dna ormana KM 2 za dubine ormana 400mm | kom. | PD2-200 | 1142
| 223 | Poklopac dna ormana KM 3 za dubine ormana 400mm | kom. | PD3-200 | 1624
| 224 | Poklopac dna ormana KM 4 za dubine ormana 400mm | kom. | PD4-200 | 2030
| 225 | Poklopac dna ormana KM 4 polovina za dubine ormana 400mm | kom. | PD4/2-200 | 2210
| 226 | Poklopac dna ormana KM 1,5 za dubine ormana 600, 800 i 1000mm | kom. | PD1.5-400 | 1177
| 227 | Poklopac dna ormana KM 2 za dubine ormana 600, 800 i 1000mm | kom. | PD2-400 | 1641
| 228 | Poklopac dna ormana KM 3 za dubine ormana 600, 800 i 1000mm | kom. | PD3-400 | 2241
| 229 | Poklopac dna ormana KM 4 za dubine ormana 600, 800 i 1000mm | kom. | PD4-400 | 2819
| 230 | Poklopac dna ormana KM 4 polovina za dubine ormana 600, 800 i 1000mm | kom. | PD4/2-400 | 3178
POKLOPCI DNA PDP - POMIČNE PLOČE OD POCINKOVANOG LIMA
| 231 | Poklopac dna ormana KM 1 podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 400mm | kom. | PDP1-200 | 1414
| 232 | Poklopac dna ormana KM 1,5 podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 400mm | kom. | PDP1.5-200 | 1763
| 233 | Poklopac dna ormana KM 2 podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 400mm | kom. | PDP2-200 | 2166
| 234 | Poklopac dna ormana KM 3 podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 400mm | kom. | PDP3-200 | 2702
| 235 | Poklopac dna ormana KM 4 podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 400mm | kom. | PDP4-200 | 3967
| 236 | Poklopac dna ormana KM 4 polovina podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 400mm | kom. | PDP4/2-200 | 4113
| 237 | Poklopac dna ormana KM 1,5 podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 600, 800 i 1000mm | kom. | PDP1.5-400 | 2364
| 238 | Poklopac dna ormana KM 2 podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 600, 800 i 1000mm | kom. | PDP2-400 | 2802
| 239 | Poklopac dna ormana KM 3 podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 600, 800 i 1000mm | kom. | PDP3-400 | 3511
| 240 | Poklopac dna ormana KM 4 podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 600, 800 i 1000mm | kom. | PDP4-400 | 4974
| 241 | Poklopac dna ormana KM 4 polovina podesivi za ulaz kablova za dubine ormana 600, 800 i 1000mm | kom. | PDP4/2-400 | 5121
ZAŠTITNE MASKE - PP
| 242 | Zaštitna maska 150х250 za ormane 1/X | kom. | PP 11 | 823
| 243 | Zaštitna maska 300х250 za ormane 1/X | kom. | PP 12 | 1032
| 244 | Zaštitna maska 450х250 za ormane 1/X | kom. | PP 13 | 1263
| 245 | Zaštitna maska 600х250 za ormane 1/X | kom. | PP 14 | 1513
| 246 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 150х250 za ormane 1/X | kom. | PP 11/O | 971
| 247 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 300х250 za ormane 1/X | kom. | PP 12/O | 1238
| 248 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 450х250 za ormane 1/X | kom. | PP 13/O | 1526
| 249 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 600х250 za ormane 1/X | kom. | PP 14/O | 1830
| 250 | Zaštitna maska 150х375 za ormane 1,5/X | kom. | PP 1.51 | 988
| 251 | Zaštitna maska 300х375 za ormane 1,5/X | kom. | PP 1.52 | 1315
| 252 | Zaštitna maska 450х375 za ormane 1,5/X | kom. | PP 1.53 | 1693
| 253 | Zaštitna maska 600х375 za ormane 1,5/X | kom. | PP 1.54 | 2030
| 254 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 150х375 za ormane 1,5/X | kom. | PP 1.51/O | 1165
| 255 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 300х375 za ormane 1,5/X | kom. | PP 1.52/O | 1575
| 256 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 450х375 za ormane 1,5/X | kom. | PP 1.53/O | 2068
| 257 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 600х375 za ormane 1,5/X | kom. | PP 1.54/O | 2481
| 258 | Zaštitna maska 150х500 za ormane 2/X | kom. | PP 21 | 1152
| 259 | Zaštitna maska 300х500 za ormane 2/X | kom. | PP 22 | 1598
| 260 | Zaštitna maska 450х500 za ormane 2/X | kom. | PP 23 | 2123
| 261 | Zaštitna maska 600х500 za ormane 2/X | kom. | PP 24 | 2549
| 262 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 150х500 za ormane 2/X | kom. | PP 21/O | 1361
| 263 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 300х500 za ormane 2/X | kom. | PP 22/O | 1912
| 264 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 450х500 za ormane 2/X | kom. | PP 23/O | 2609
| 265 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 600х500 za ormane 2/X | kom. | PP 24/O | 3131
| 266 | Zaštitna maska 150х750 za ormane 3/X | kom. | PP 31 | 1430
| 267 | Zaštitna maska 300х750 za ormane 3/X | kom. | PP 32 | 2122
| 268 | Zaštitna maska 450х750 za ormane 3/X | kom. | PP 33 | 2908
| 269 | Zaštitna maska 600х750 za ormane 3/X | kom. | PP 34 | 3347
| 270 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 150х750 za ormane 3/X | kom. | PP 31/O | 1697
| 271 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 300х750 za ormane 3/X | kom. | PP 32/O | 2609
| 272 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 450х750 za ormane 3/X | kom. | PP 33/O | 3523
| 273 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 600х750 za ormane 3/X | kom. | PP 34/O | 4051
| 274 | Zaštitna maska 150х1000 za ormane 4/X | kom. | PP 41 | 1697
| 275 | Zaštitna maska 300х1000 za ormane 4/X | kom. | PP 42 | 2510
| 276 | Zaštitna maska 450х1000 za ormane 4/X | kom. | PP 43 | 3440
| 277 | Zaštitna maska 600х1000 za ormane 4/X | kom. | PP 44 | 3783
| 278 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 150х1000 za ormane 4/X | kom. | PP 41/O | 1962
| 279 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 300х1000 za ormane 4/X | kom. | PP 42/O | 3012
| 280 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 450х1000 za ormane 4/X | kom. | PP 43/O | 4128
| 281 | Zaštitna maska sa otvorima za modularnu opremu 600х1000 za ormane 4/X | kom. | PP 44/O | 4540
PODELA ORMANA
| 282 | Gornji i donji profil za podelu ormana dubine 400mm (par 2 kom) | par | PPO400 | 1703
| 283 | Gornji i donji profil za podelu ormana dubine 600mm (par 2 kom) | par | PPO600 | 2133
| 284 | Gornji i donji profil za podelu ormana dubine 800mm (par 2 kom) | par | PPO800 | 2559
| 285 | Gornji i donji profil za podelu ormana dubine 1000mm (par 2 kom) | par | PPO1000 | 2988
| 286 | Stubovi za podelu ormana, montiraju se sa prednje, zadnje ili sa bočnih strana za visinu ormana 1900 | kom. | SPO12 | 2742
| 287 | Stubovi za podelu ormana, montiraju se sa prednje, zadnje ili sa bočnih strana za visinu ormana 2050 | kom. | SPO13 | 2794
| 288 | Stubovi za podelu ormana, montiraju se sa prednje, zadnje ili sa bočnih strana za visinu ormana 2200 | kom. | SPO14 | 3104
VRATA KABLOVSKE I ŠINSKE SEKCIJE
| 289 | Vrata kablovske-šinske sekcije širine 200mm za visinu ormana 1900mm | kom. | VKS200-12 | 6402
| 290 | Vrata kablovske-šinske sekcije širine 200mm za visinu ormana 2050mm | kom. | VKS200-13 | 6745
| 291 | Vrata kablovske-šinske sekcije širine 200mm za visinu ormana 2200mm | kom. | VKS200-14 | 7087
| 292 | Vrata kablovske-šinske sekcije širine 325mm za visinu ormana 1900mm | kom. | VKS325-12 | 7617
| 293 | Vrata kablovske-šinske sekcije širine 325mm za visinu ormana 2050mm | kom. | VKS325-13 | 8044
| 294 | Vrata kablovske-šinske sekcije širine 325mm za visinu ormana 2200mm | kom. | VKS325-14 | 8470
| 295 | Vrata kablovske-šinske sekcije širine 450mm za visinu ormana 1900mm | kom. | VKS450-12 | 8722
| 296 | Vrata kablovske-šinske sekcije širine 450mm za visinu ormana 2050mm | kom. | VKS450-13 | 9233
| 297 | Vrata kablovske-šinske sekcije širine 450mm za visinu ormana 2200mm | kom. | VKS450-14 | 9744
| 298 | Vrata kablovske-šinske sekcije za orman KM1,5 /12 zatvara ceo orman | kom. | VKS1.5-12 | 8197
| 299 | Vrata kablovske-šinske sekcije za orman KM1,5 /13 zatvara ceo orman | kom. | VKS1.5-13 | 8666
| 300 | Vrata kablovske-šinske sekcije za orman KM1,5 /14 zatvara ceo orman | kom. | VKS1.5-14 | 9135
| 301 | Vrata kablovske-šinske sekcije za orman KM2 /12 zatvara ceo orman | kom. | VKS2-12 | 9247
| 302 | Vrata kablovske-šinske sekcije za orman KM2 /13 zatvara ceo orman | kom. | VKS2-13 | 9800
| 303 | Vrata kablovske-šinske sekcije za orman KM2 /14 zatvara ceo orman | kom. | VKS2-14 | 10353
DRŽAČI I NOSAČI ZAŠTITNIH MASKI
| 304 | Držač nosača zaštitnih maski za širinu polja 387,5mm (KM1,5) (par 2 kom) | par | DNZM385 | 1314
| 305 | Držač nosača zaštitnih maski za širinu polja 512,5mm (KM2) (par 2 kom) | par | DNZM510 | 1686
| 306 | Držač nosača zaštitnih maski za širinu polja 762,5mm (KM3) (par 2 kom) | par | DNZM760 | 2022
| 307 | Držač nosača zaštitnih maski za širinu polja 1012,5mm (KM4) (par 2 kom) | par | DNZM1010 | 2259
| 308 | Nosači zaštitnih maski i lajsne za zaštitu od dodira za ormane visine 1900mm (par 2 kom) | par | NZM12 | 4998
| 309 | Nosači zaštitnih maski i lajsne za zaštitu od dodira za ormane visine 2050mm (par 2 kom) | par | NZM13 | 4873
| 310 | Nosači zaštitnih maski i lajsne za zaštitu od dodira za ormane visine 2200mm (par 2 kom) | par | NZM14 | 5633
UNIVERZALNI NOSAČ VAZDUŠNIH PREKIDAČA DO 4000A
| 311 | Univerzalni nosač prekidača E-MAX-ABB i NW-SE sa kačenjem sa donje strane za širinu polja 512,5mm | kom. | UNEN510 | 3024
| 312 | Univerzalni nosač prekidača E-MAX-ABB i NW-SE sa kačenjem sa donje strane za širinu polja 762,5mm | kom. | UNEN760 | 3445
| 313 | Zaštitna maska za prekidače Emax 2 visine 550mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM550-510Emax2 | 2252
| 314 | Zaštitna maska za prekidače NW fiksne visine 600mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM600-510FNW | 2300
| 315 | Zaštitna maska za prekidače NW izvlačive visine 600mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM600-510INW | 2300
NOSAČI NULE, ZEMLJE, DIN ŠINA I MONTAŽNIH PLOČA
| 316 | Nosač nule ili zemlje (par 2kom) | par | NNZ | 527
| 317 | Podizač DIN šine. (Olakšava montažu DIN šine na postojeću DIN šinu za pliću opremu) | kom. | PO-DIN | 545
| 318 | Podesivi nosač DIN šine za širinu polja 387,5 mm, 512,5mm i 762,5 mm | par | PDIN | 1159
| 319 | Univerzalni nosač izolatora ZX 154, 155 i ZX156 | kom. | NZXU | 368
| 320 | Fiksni nosač DIN šine za montažu 15 modula širine 387,5mm | kom. | FDIN-385 | 889
| 321 | Fiksni nosač DIN šine za montažu 22 modula širine 512,5mm | kom. | FDIN-510 | 942
| 322 | Fiksni nosač DIN šine za montažu 32 modula širine 762,5mm | kom. | FDIN-760 | 1035
| 323 | Univerzalni nosač montažne ploče (Dve susedne ploče nosi jedan nosač - par 2 kom) | par | UNMP | 1104
MONTAŽNE PLOČE PODESIVE PO DUBINI
| 324 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 150mm za sekciju širine 387,5mm sa 4 klizača | kom. | MP150-385 | 1538
| 325 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 200mm za sekciju širine 387,5mm sa 4 klizača | kom. | MP200-385 | 1624
| 326 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 300mm za sekciju širine 387,5mm sa 4 klizača | kom. | MP300-385 | 1759
| 327 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 400mm za sekciju širine 387,5mm sa 4 klizača | kom. | MP400-385 | 2008
| 328 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 500mm za sekciju širine 387,5mm sa 4 klizača | kom. | MP500-385 | 2148
| 329 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 150mm za sekciju širine 512,5mm sa 4 klizača | kom. | MP150-510 | 1703
| 330 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 200mm za sekciju širine 512,5mm sa 4 klizača | kom. | MP200-510 | 1838
| 331 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 300mm za sekciju širine 512,5mm sa 4 klizača | kom. | MP300-510 | 2016
| 332 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 400mm za sekciju širine 512,5mm sa 4 klizača | kom. | MP400-510 | 2346
| 333 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 500mm za sekciju širine 512,5mm sa 4 klizača | kom. | MP500-510 | 2528
| 334 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 600mm za sekciju širine 512,5mm sa 4 klizača | kom. | MP600-510 | 2767
| 335 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 150mm za sekciju širine 762,5mm sa 4 klizača | kom. | MP150-760 | 2095
| 336 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 200mm za sekciju širine 762,5mm sa 4 klizača | kom. | MP200-760 | 2280
| 337 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 300mm za sekciju širine 762,5mm sa 4 klizača | kom. | MP300-760 | 2552
| 338 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 400mm za sekciju širine 762,5mm sa 4 klizača | kom. | MP400-760 | 2881
| 339 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 500mm za sekciju širine 762,5mm sa 4 klizača | kom. | MP500-760 | 3153
| 340 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 600mm za sekciju širine 762,5mm sa 4 klizača | kom. | MP600-760 | 3481
| 341 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 150mm za sekciju širine 1012,5mm sa 4 klizača | kom. | MP150-1010 | 2352
| 342 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 200mm za sekciju širine 1012,5mm sa 4 klizača | kom. | MP200-1010 | 2578
| 343 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 300mm za sekciju širine 1012,5mm sa 4 klizača | kom. | MP300-1010 | 2929
| 344 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 400mm za sekciju širine 1012,5mm sa 4 klizača | kom. | MP400-1010 | 3335
| 345 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 500mm za sekciju širine 1012,5mm sa 4 klizača | kom. | MP500-1010 | 3685
| 346 | Montažna ploča podesiva po dubini visine 600mm za sekciju širine 1012,5mm sa 4 klizača | kom. | MP600-1010 | 4092
MODULI ZA MONTAŽU ABB KOMPAKT PREKIDAČA
| 347 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 387,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT1 | kom. | XT1H150-385 | 2814
| 348 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 387,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT2 | kom. | XT2H150-385 | 2814
| 349 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 387,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT3 | kom. | XT3H150-385 | 2814
| 350 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 387,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT4 | kom. | XT4H150-385 | 2814
| 351 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT1 | kom. | XT1H150-510 | 3142
| 352 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT2 | kom. | XT2H150-510 | 3142
| 353 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT3 | kom. | XT3H150-510 | 3142
| 354 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT4 | kom. | XT4H150-510 | 3142
| 355 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT1 | kom. | XT1H150-760 | 3672
| 356 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT2 | kom. | XT2H150-760 | 3672
| 357 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT3 | kom. | XT3H150-760 | 3672
| 358 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom za XT4 | kom. | XT4H150-760 | 3672
| 359 | Modul za horizontalnu montažu visine 200mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom za T5 | kom. | T5H200-510 | 3406
| 360 | Modul za horizontalnu montažu visine 300mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom za T6 | kom. | T6H300-510 | 3633
| 361 | Modul za horizontalnu montažu visine 200mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom za T5 | kom. | T5H200-760 | 3848
| 362 | Modul za horizontalnu montažu visine 300mm, širine762,5 mm sa montažnom pločom i maskom za T6 | kom. | T6H300-760 | 4198
| 363 | Modul za vertikalnu montažu 3 prekidača XT1 visine 300mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 3XT1V300-510 | 4248
| 364 | Modul za vertikalnu montažu 3 prekidača XT2 visine 300mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 3XT2V300-510 | 4248
| 365 | Modul za vertikalnu montažu 3 prekidača XT3 visine 300mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 3XT3V300-510 | 4248
| 366 | Modul za vertikalnu montažu 3 prekidača XT4 visine 350mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 3XT4V350-510 | 4248
| 367 | Modul za vertikalnu montažu 4 prekidača XT1 visine 300mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 4XT1V300-760 | 5190
| 368 | Modul za vertikalnu montažu 4 prekidača XT2 visine 300mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 4XT2V300-760 | 5190
| 369 | Modul za vertikalnu montažu 4 prekidača XT3 visine 300mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 4XT3V300-760 | 5190
| 370 | Modul za vertikalnu montažu 4 prekidača XT4 visine 350mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 4XT4V350-760 | 5190
| 371 | Modul za vertikalnu montažu 6 prekidača XT1 visine 300mm, širine 1012,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 6XT1V300-1010 | 6150
| 372 | Modul za vertikalnu montažu 6 prekidača XT2 visine 300mm, širine 1012,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 6XT2V300-1010 | 6150
MODULI ZA MONTAŽU SCHNEIDER ELECTRIC KOMPAKT PREKIDAČA
| 373 | Modul za horizontalnu montažu visine 150me, širine 387,5mm sa montažnom pločom i maskom za NSX 250 | kom. | NSX250H150-385 | 2679
| 374 | Modul za horizontalnu montažu visine 200mm, širine 387,5mm sa montažnom pločom i maskom za NSX 630 | kom. | NSX630H200-385 | 2943
| 375 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom za NSX 250 | kom. | NSX250H150-510 | 2993
| 376 | Modul za horizontalnu montažu visine 200mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom za NSX 630 | kom. | NSX630H200-510 | 3212
| 377 | Modul za horizontalnu montažu visine 150mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom za NSX 250 | kom. | NSX250H150-760 | 3659
| 378 | Modul za horizontalnu montažu visine 200mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom za NSX 630 | kom. | NSX630H200-760 | 3975
| 379 | Modul za horizontalnu montažu visine 300mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom za NS800-1600 | kom. | NS800-1600H300-510 | 4121
| 380 | Modul za horizontalnu montažu visine 300mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom za NS800-1600 | kom. | NS800-1600H300-760 | 4783
| 381 | Modul za vertikalnu montažu 3 prekidača NSX 250 visine 300mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 3NSX250V300-510 | 4037
| 382 | Modul za vertikalnu montažu 4 prekidača NSX 250 visine 300mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 4NSX250V300-760 | 5163
| 383 | Modul za vertikalnu montažu 6 prekidača NSX 250 visine 300mm, širine 1012,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 6NSX250V300-1010 | 5938
| 384 | Modul za vertikalnu montažu 2 prekidača NSX 630 visine, 400mm širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 2NSX630V400-510 | 4400
| 385 | Modul za vertikalnu montažu 3 prekidača NSX 630 visine 400mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | 3NSX630V400-760 | 5450
| 386 | Modul za vertikalnu montažu prekidača NS 800-1600 visine 500mm, širine 387,5mm sa montažnom pločom i maskom | kom. | NS800-1600V500-385 | 4024
| 387 | Modul za vertikalnu montažu prekidača NS 800-1600 visine 500mm, širine 512,5mm sa montažnom pločom i maskom visine 600mm | kom. | NS800-1600V500-510 | 4558
| 388 | Modul za vertikalnu montažu prekidača 2 NS 800-1600 visine 500mm, širine 762,5mm sa montažnom pločom i maskom visine 600mm | kom. | 2NS800-1600V500-760 | 5531
ZAŠTITNE MASKE - ZM, ZMP, ZMDIN
| 389 | Zaštitna maska visine 50mm za sekciju širine 387,5mm | kom. | ZM50-385 | 798
| 390 | Zaštitna maska visine 100mm za sekciju širine 387,5mm | kom. | ZM100-385 | 874
| 391 | Zaštitna maska visine 150mm za sekciju širine 387,5mm | kom. | ZM150-385 | 948
| 392 | Zaštitna maska visine 200mm za sekciju širine 387,5mm | kom. | ZM200-385 | 1025
| 393 | Zaštitna maska visine 300mm za sekciju širine 387,5mm | kom. | ZM300-385 | 1175
| 394 | Zaštitna maska visine 400mm za sekciju širine 387,5mm | kom. | ZM400-385 | 1325
| 395 | Zaštitna maska visine 500mm za sekciju širine 387,5mm | kom. | ZM500-385 | 1476
| 396 | Zaštitna maska visine 600mm za sekciju širine 387,5mm | kom. | ZM600-385 | 1700
| 397 | Zaštitna maska visine 50mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM50-510 | 883
| 398 | Zaštitna maska visine 100mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM100-510 | 987
| 399 | Zaštitna maska visine 150mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM150-510 | 1090
| 400 | Zaštitna maska visine 200mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM200-510 | 1196
| 401 | Zaštitna maska visine 300mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM300-510 | 1402
| 402 | Zaštitna maska visine 400mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM400-510 | 1611
| 403 | Zaštitna maska visine 500mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM500-510 | 1821
| 404 | Zaštitna maska visine 600mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZM600-510 | 2121
| 405 | Zaštitna maska visine 50mm za sekciju širine 762,5mm | kom. | ZM50-760 | 1023
| 406 | Zaštitna maska visine 100mm za sekciju širine 762,5mm | kom. | ZM100-760 | 1175
| 407 | Zaštitna maska visine 150mm za sekciju širine 762,5mm | kom. | ZM150-760 | 1326
| 408 | Zaštitna maska visine 200mm za sekciju širine 762,5mm | kom. | ZM200-760 | 1479
| 409 | Zaštitna maska visine 300mm za sekciju širine 762,5mm | kom. | ZM300-760 | 1784
| 410 | Zaštitna maska visine 400mm za sekciju širine 762,5mm | kom. | ZM400-760 | 2090
| 411 | Zaštitna maska visine 500mm za sekciju širine 762,mm | kom. | ZM500-760 | 2393
| 412 | Zaštitna maska visine 600mm za sekciju širine 762,5mm | kom. | ZM600-760 | 2697
| 413 | Zaštitna maska visine 50mm za sekciju širine 1012,5mm | kom. | ZM50-1010 | 1266
| 414 | Zaštitna maska visine 100mm za sekciju širine 1012,5mm | kom. | ZM100-1010 | 1487
| 415 | Zaštitna maska visine 150mm za sekciju širine 1012,5mm | kom. | ZM150-1010 | 1705
| 416 | Zaštitna maska visine 200mm za sekciju širine 1012,5mm | kom. | ZM200-1010 | 1923
| 417 | Zaštitna maska visine 300mm za sekciju širine 1012,5mm | kom. | ZM300-1010 | 2360
| 418 | Zaštitna maska visine 400mm za sekciju širine 1012,5mm | kom. | ZM400-1010 | 2798
| 419 | Zaštitna maska visine 500mm za sekciju širine 1012,5mm | kom. | ZM500-1010 | 3235
| 420 | Zaštitna maska visine 600mm za sekciju širine 1012,5mm | kom. | ZM600-1010 | 3673
| 421 | Zaštitna maska visine 150mm za sekciju širine 387,5mm sa perforacijom za ventilaciju | kom. | ZM150-385/P | 1077
| 422 | Zaštitna maska visine 150mm za sekciju širine 512,5mm sa perforacijom za ventilaciju | kom. | ZM150-510/P | 1239
| 423 | Zaštitna maska visine 200mm za sekciju širine 762,5mm sa perforacijom za ventilaciju | kom. | ZM150-760/P | 1499
| 424 | Zaštitna maska visine 300mm za sekciju širine 1012,5mm sa perforacijom za ventilaciju | kom. | ZM150-1010/P | 1759
| 425 | Zaštitna maska za DIN šinu visine 150mm za sekciju širine 387,5mm | kom. | ZMDIN-385 | 897
| 426 | Zaštitna maska za DIN šinu visine 150mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZMDIN-510 | 1009
| 427 | Zaštitna maska za DIN šinu visine 150mm za sekciju širine 762,5mm | kom. | ZMDIN-760 | 1227
| 428 | Zaštitna maska za DIN šinu visine 200mm za sekciju širine 512,5mm | kom. | ZMDIN200-510 | 1112
| 429 | Zaštitna maska za DIN šinu visine 200mm za sekciju širine 762,5mm | kom. | ZMDIN200-760 | 1379